№ 2

Приложение 2 к

постановлению  администрации

Знаменского Сельсовета

Минусинского района

от 11.09.2018г.  № 62-П

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

«Капитальный ремонт здания гаража для стоянки пожарных автомобилей»

с. Знаменка, Минусинский район, 2018 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| 1 | ЧАСТЬ I. Общие условия проведения аукциона в электронной форме |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | ЧАСТЬ II. Информационная карта электронного аукциона |  |
| 3 | ЧАСТЬ III. Техническое задание |  |
| 4 | ЧАСТЬ IV. Проект муниципального Контракта |  |
| 5 | ЧАСТЬ V. Обоснование начальной (максимальной) цены Контракта |  |
| 6 | ЧАСТЬ VI. Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе |  |

ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКУЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

  - Законодательное регулирование.

    - Настоящая документация об электронном аукционе подготовлена в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон о контрактной системе), а также иным законодательством, регулирующим отношения в сфере закупок.

  - Заказчик, уполномоченный орган

    - Заказчик(и) – указан(ы) в «Информационной карте электронного аукциона».

    - Уполномоченный орган, указанный в «Информационной карте электронного аукциона», проводит аукцион в электронной форме в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документацией об электронном аукционе.

    - Контрактная служба – структурное подразделение (должностных лиц) заказчика, выполняющее в соответствии с положением (регламентом) о деятельности контрактной службы комплекс функций и полномочий, предусмотренные Федеральным законом о контрактной системе и не переданные уполномоченному органу, который осуществляет полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

- Контрактный управляющий - должностное лицо, ответственное за осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта.

  - Термины, используемые в документации об электронном аукционе

    - Электронный аукцион – способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении такого аукциона и документации о нем, к участникам закупки предъявляются единые требования и дополнительные требования, проведение такого аукциона обеспечивается на электронной площадке ее оператором. Победителем признается участник закупки, предложивший наименьшую цену контракта.

    - Документация об электронном аукционе - документация, утвержденная заказчиком, содержащая сведения, предусмотренные законодательством о контрактной системе в сфере закупок. Документация включает перечень частей, разделов, подразделов и форм, а также изменения и дополнения, вносимые в документацию об электронном аукционе в порядке, предусмотренном Федеральным законом о контрактной системе.

    - Участник электронного аукциона, участник закупки – любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, претендующие на заключение государственного контракта, получившее аккредитацию на электронной площадке, адрес которой указан в Извещении о проведении электронного аукциона и в «Информационной карте электронного аукциона».

    - Электронная площадка – сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", соответствующий установленным в соответствии с пунктами 1 и 2 части 2 статьи 24.1 Федерального закона 44-ФЗ требованиям, на котором проводятся конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной форме, за исключением закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной форме;

    - Оператор электронной площадки - непубличное хозяйственное общество, в уставном капитале которого иностранным гражданам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам принадлежит не более чем двадцать пять процентов долей (акций) такого общества и которое владеет электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами, обеспечивает ее функционирование, а также соответствует установленным в соответствии с пунктами 1 и 2 части 2 статьи 24.1 Федерального закона 44-ФЗ требованиям и включено в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень операторов электронных площадок;

    - Специализированная электронная площадка - соответствующая установленным в соответствии с пунктами 1 и 3 части 2 статьи 24.1 Федерального закона 44-ФЗ требованиям информационная система, доступ к которой осуществляется с использованием защищенных каналов связи и на которой проводятся закрытые конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной форме площадок;

    - Оператор специализированной электронной площадки - российское юридическое лицо, которое владеет специализированной электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами, обеспечивает ее функционирование, а также соответствует установленным в соответствии с пунктами 1 и 3 части 2 статьи 24.1 Федерального закона 44-ФЗ требованиям и включено в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень операторов специализированных электронных площадок;

    - Заявка на участие в электронном аукционе (далее - Заявка) - подтверждение участника закупки его согласия участвовать в электронном аукционе на условиях, указанных в извещении о проведении электронного аукциона и документации об электронном аукционе, поданное в срок, установленный документацией об электронном аукционе.

    - Муниципальный контракт - договор, заключенный от имени муниципального образования и муниципальным заказчиком для обеспечения муниципальных нужд;

    - Единая информационная система в сфере закупок (далее - единая информационная система) - совокупность информации, содержащейся в базах, данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - единая информационная система).

  - Наименование и описание объекта закупки, идентификационный код закупки.  Место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг. Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг

    - Наименование и описание объекта закупки, а также идентификационный код закупки указаны в «Информационной карте электронного аукциона».

    - Информация о количестве и месте доставки товара, являющегося предметом контракта, месте выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта, сроки поставки товара, завершения работы либо график оказания услуг, указаны в «Информационной карте электронного аукциона».

  - Начальная (максимальная) цена контракта. Источник финансирования закупки, форма, срок и порядок оплаты товара (работ, услуг)

    - Начальная (максимальная) цена контракта указана в извещении о проведении электронного аукциона и в «Информационной карте электронного аукциона».

    - Заказчик направляет средства на финансирование закупки из источника финансирования закупки, указанного «Информационной карте электронного аукциона»

    - Форма, срок и порядок оплаты за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги, определяется в «Потребности заказчика в закупке товаров, работ, услуг» и указан в «Проекте контракта».

    - Если при проведении закупки работ по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, оказанию услуг связи, юридических услуг, медицинских услуг, образовательных услуг, услуг общественного питания, услуг переводчика, услуг по перевозкам грузов, пассажиров и багажа, гостиничных услуг, услуг по проведению оценки заказчиком, указаны начальная (максимальная) цена контракта, а также начальная (максимальная) цена запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы, и контракт заключён с указанием цены запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию, цены единицы услуги и (или) работы, то оплата выполненных работ или оказанных услуг осуществляется по цене единицы работы или услуги, исходя из объёма фактически выполненной работы или оказанной услуги, по цене каждой запасной части к технике, оборудованию, исходя из количества запасных частей, поставки которых будут осуществляться в ходе исполнения контракта, но в размере, не превышающем начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении электронного аукциона и документации об электронном аукционе.

- Начальная (максимальная) цена контракта, цена запасных частей или каждой запасной части к технике, оборудованию, цена единицы работы или услуги, указывается в «Потребности заказчика в поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг».

  - Требования к Участникам аукциона.

    - В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, если иное не установлено в «Информационной карте электронного аукциона», получившие аккредитацию на электронной площадке, адрес которой указан в Извещении о проведении электронного аукциона и в «Информационной карте электронного аукциона», а так же при наличии на счете участника электронного аукциона, открытом для проведения операций по обеспечению участия в аукционах, денежных средств в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в аукционе, предусмотренный документацией об аукционе.

    - Участник закупки должен соответствовать обязательным требованиям, информация о которых содержится в «Информационной карте электронного аукциона».

    - Запреты, ограничения, условия допуска в соответствии со статьей 14 Федерального закона о контрактной системе, установлены заказчиком в «Информационной карте электронного аукциона» и «Извещении о проведении электронного аукциона»:

      - Преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона о контрактной системе;

      - Информация об условиях, о запретах и об ограничениях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в случае, если данные условия, запреты и ограничения установлены заказчиком в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона;

      - Информация об осуществлении закупки товара, работы, услуги по государственному оборонному заказу в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе" (в случае осуществления такой закупки заказчиком).

  - Расходы на участие в аукционе.

    - Участник аукциона несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе и участием в электронном аукционе. Заказчик не имеет обязательств в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается процесс торгов.

  - Преимущества, предоставляемые при участии в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

    - Заказчик обязан при определении поставщика (исполнителя, подрядчика) предоставить преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов в установленном Правительством Российской Федерации порядке и в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации перечнями товаров, работ, услуг. Преимущества указанным учреждениям и предприятиям, организациям устанавливаются в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере, указанном в «Информационной карте электронного аукциона», но не более пятнадцати процентов.

    - В случае, если победителем электронного аукциона признано учреждение, предприятие или организация, которым предоставлены преимущества, контракт по требованию победителя заключается по предложенной им цене с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта.

  - Закупка у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций

    - В случае, если проводится электронный аукцион у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с указанием на это в Извещении о проведении электронного аукциона и «Информационной карте электронного аукциона». Участниками такого аукциона могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации соответственно.

    - Статус субъекта малого предпринимательства определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации подтверждается декларацией. К социально ориентированным некоммерческим организациям, относятся юридические лица, осуществляющие в соответствии с учредительными документами виды деятельности, предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (за исключением социально ориентированных некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования).

  - Основания отстранения от участия в закупке

    - Отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляются в любой момент до заключения контракта, если заказчик или единая комиссия обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, указанным в части 1, частях 1.1, 2 и 2.1 (при наличии таких требований) ст. 31 Федерального закона о контрактной системе, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям.

    - В случае отказа заказчика от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по основаниям, предусмотренным п. 1.10.1. настоящей документации, заказчик вправе заключить контракт с иным участником закупки, который предложил такую же, как и победитель такой закупки, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем в порядке, установленном для заключения контракта в случае уклонения победителя закупки от заключения контракта.

- ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ.

  - Содержание документации об аукционе.

    - Документация об аукционе раскрывает, конкретизирует и дополняет информацию, опубликованную в Извещении о проведении электронного аукциона; в случае любых противоречий между ними документация об электронном аукционе имеет приоритет.

    - Документация об электронном аукционе доступна для ознакомления без взимания платы.

    - Предполагается, что участник электронного аукциона изучит всю документацию об электронном аукционе, включая изменения, дополнения к документации об электронном аукционе, и разъяснения к документации об аукционе, выпущенные заказчиком в соответствии с пунктами 2.3 и 2.4 настоящей Инструкции. Неполное предоставление информации, запрашиваемой в документации об аукционе, или же предоставление заявки на участие в аукционе, не отвечающей всем требованиям документации об аукционе, может привести к отклонению заявки на участие в аукционе на этапе ее рассмотрения.

  - Запрет переговоров

    - При проведении электронного аукциона проведение переговоров заказчика, уполномоченного органа с оператором электронной площадки и оператора электронной площадки с участником электронного аукциона не допускается в случае, если в результате этих переговоров создаются преимущественные условия для участия в электронном аукционе и (или) условия для разглашения конфиденциальной информации.

  - Разъяснение документации об электронном аукционе.

    - После даты размещения извещения о проведении электронного аукциона в единой информационной системе любой участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона.

    - В течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор электронной площадки направляет запрос уполномоченному органу. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса уполномоченный орган размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил уполномоченному органу не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

    - Течение срока на подготовку и направление разъяснений начинается и заканчивается, в соответствии с главой 11 Гражданского кодекса Российской Федерации.

  - Изменения к документации об аукционе.

    - Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе вправе принять решение о внесении изменений в документацию о таком аукционе не позднее, чем за 2 (два) дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, указанного в «Информационной карте электронного аукциона», изменение объекта закупки и увеличение размера обеспечения данных заявок не допускаются.

    - В течение одного дня с даты принятия указанного решения изменения, внесенные в документацию о таком аукционе, размещаются уполномоченным органом в единой информационной системе.

    - В случае если в документацию об аукционе были внесены изменения, срок подачи заявок на участие в таком аукционе должен быть продлен так, чтобы с даты размещения изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе этот срок составлял не менее чем 7 (семь) дней.

  - Отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

    - Заказчик, уполномоченный орган вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя), не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

    - Решение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) размещается в единой информационной системе в день принятия этого решения. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) считается отмененным с момента размещения решения о его отмене в единой информационной системе

- ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ.

  - Язык документов, входящих в состав заявки на участие в электронном аукционе.

    - Заявка на участие в электронном аукционе, подготовленная участником электронного аукциона, а также все запросы о разъяснении положений документации, должны быть написаны на русском языке, если иное не предусмотрено в «Информационной карте электронного аукциона».

  - Требования к обеспечению заявок на участие в электронном аукционе

    - Заказчиком устанавливается требование обеспечения заявки на участие в аукционе. Обеспечение заявки на участие в электронных аукционах может предоставляться участником закупки только путем внесения денежных средств.

    - Размер обеспечения заявки указан в «Информационной карте электронного аукциона». Размер обеспечения заявки на участие в аукционе может составлять от одной второй процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта или один процент начальной (максимальной) цены контракта, если при проведении аукционов начальная (максимальная) цена контракта не превышает три миллиона рублей. В случае осуществления закупки в соответствии со статьями 28-30 Федерального закона о контрактной системе не может превышать 2 процента начальной (максимальной) цены контракта.

    - Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, при проведении электронных аукционов перечисляются на счет оператора электронной площадки в банке. Для учета проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах на счете оператора электронной площадки открываются лицевые счета участников таких аукционов.

    - Поступление заявки на участие в электронном аукционе является поручением участника закупки оператору электронной площадки блокировать операции по лицевому счету этого участника, открытому для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки.

    - Блокирование операций по лицевому счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе данного участника, подавшего указанную заявку, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки и прекращение данного блокирования осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона о контрактной системе.

  - Требования к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе.

    - Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.

    - Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать указанную в одном из следующих подпунктов информацию:

      - при заключении контракта на поставку товара:

а) согласие участника такого аукциона на поставку товара в случае, если этот участник предлагает для поставки товар, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, и (или) такой участник предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией;

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в данной документации указания на товарный знак, знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя;

      - согласие участника такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, при проведении такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги;

      - при заключении контракта на выполнение работы или оказание услуги, для выполнения или оказания которых используется товар:

а) согласие, предусмотренное пунктом 3.3.2.2, в том числе согласие на использование товара, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, либо согласие, предусмотренное пунктом 3.3.2.2, указание на товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя товара и, если участник такого аукциона предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией, при условии содержания в ней указания на товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, а также требование о необходимости указания в заявке на участие в таком аукционе на товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя товара;

б) согласие, предусмотренное пунктом 3.3.2.2, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя товара при условии отсутствия в данной документации указания на товарный знак, знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя товара.

    - Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие документы и сведения:

      - наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица);

      - документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным п. 1 ч. 1 и  ч. 2 ст. 31 (при наличии таких требований) Федерального закона о контрактной  системе, или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным п. п. 3 - 8 ч. 1 ст. 31 этого Закона;

      - копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе.  Представление указанных документов не требуется, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром;

      - решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.

      - документы, подтверждающие право участника такого аукциона на получение преимущества в соответствии со статьями 28 - 29 Федерального закона о контрактной системе, или копии этих документов;

      - документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в соответствии со статьей 14 Федерального закона о контрактной системе, или копии этих документов.

      - декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Закона.

    - Непредставление необходимых информации и документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике электронного аукциона, подавшего такую заявку, является основанием для отстранения участника электронного аукциона от участия в аукционе.

    - В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником электронного аукциона в составе заявки на участие в электронном аукционе, такой участник может быть отстранен Заказчиком, единой комиссией от участия в электронном аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения Контракта.

  - Количество заявок на участие в аукционе.

    - Участник электронного аукциона вправе подать только 1 (Одну) заявку на участие в аукционе в отношении каждого объекта закупки

  - Форма аукционного предложения по цене Контракта.

    - Участник электронного аукциона, направляя заявку на участие в электронном аукционе, заявляет о своем согласии доставить товар (выполнить работы, оказать услуги), являющийся объектом закупки электронного аукциона, в пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену Контракта, указанную в извещении о проведении электронного аукциона. При этом конкретное предложение о цене контракта подается участником электронного аукциона непосредственно во время проведения аукциона.

  - Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками).

    - Валютой, используемой для формирования цены Контракта и расчетов с поставщиками, является российский рубль, если иное не предусмотрено «Информационной картой электронного аукциона».

- Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного контракта указан в «Информационной карте электронного аукциона».

- РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ.

  - Рассмотрение первых частей заявок на участие в электронном аукционе.

    - Единая комиссия проверяет первые части заявок на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.

    - Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать семь дней с даты окончания срока подачи указанных заявок, указанной в «Информационной карте электронного аукциона» и в Извещении о проведении электронного аукциона.

    - На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе, содержащих сведения, предусмотренные пунктом 3.2.2. настоящего Раздела, Единой комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника закупки и о признании участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, Участником аукциона или об отказе в допуске такого участника закупки к участию в аукционе.

    - Участник закупки не допускается к участию в аукционе в случае:

- - не предоставления сведений, предусмотренных ч.3 ст. 66 Федерального закона о контрактной системе или предоставления недостоверных сведений.

- - не соответствия сведений, предусмотренных ч.3 ст. 66 Федерального закона о контрактной системе, требованиям документации об электронном аукционе.

4.1.6. Ст.66 ч.6.1. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником электронного аукциона в соответствии с частями 3 и 5 настоящей статьи, аукционная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в электронном аукционе на любом этапе его проведения.

- 4.1.7.Отказ в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме по основаниям, не предусмотренным п. 4.1.4. настоящего Раздела, не допускается.

- ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ АУКЦИОНА.

  - Проведение электронного аукциона

    - Электронный аукцион проводится на электронной площадке в указанный в извещении о проведении электронного аукциона и в «Информационной карте электронного аукциона» определенный с учетом раздела 4 настоящей инструкции день. Время начала проведения такого аукциона устанавливается оператором электронной площадки в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен заказчик.

    - Днем проведения электронного аукциона является рабочий день, следующий после истечения двух дней с даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в таком аукционе.

    - Электронный аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении такого аукциона, в порядке, установленном положениями Федерального закона о контрактной системе.

    - Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую цену контракта, и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией о нем, признается победителем такого аукциона

  - Рассмотрение вторых частей заявок.

    - Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, а также документы, направленные уполномоченному органу оператором электронной площадки, в части соответствия их требованиям, установленным документацией об аукционе.

    - Единой комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящей статьей. Для принятия указанного решения единая комиссия рассматривает информацию о подавшем данную заявку участнике такого аукциона, содержащуюся в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке.

    - Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать три рабочих дня с даты размещения на электронной площадке протокола проведения электронного аукциона.

    - Заявка на участие в аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе, в случае:

1) непредставления документов, определенных пунктом 3.3.3. настоящего Раздела, с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в открытом аукционе, отсутствия документов, непредставления документов и информации, которые предусмотрены пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 части 2 статьи 62, частями 3 и 5 статьи 66 Федерального закона о контрактной системе, несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным документацией о таком аукционе, наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике такого аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

2) несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным в соответствии со статьей 31 Федерального закона.

    - В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке и в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона оператор электронной площадки направляет участникам такого аукциона, вторые части заявок, которых на участие в нем рассматривались и в отношении заявок, которых на участие в таком аукционе принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, установленным документацией о таком аукционе, уведомления о принятых решениях.

    - Любой участник электронного аукциона, за исключением его участников, заявки на участие в таком аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов такого аукциона, вправе отозвать заявку на участие в таком аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного протокола.

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА.

  - Срок заключения контракта

    - По результатам электронного аукциона контракт заключается с победителем такого аукциона, а в случаях, предусмотренных настоящей статьей, с иным участником такого аукциона, заявка которого на участие в таком аукционе в соответствии со статьей 69 Федерального закона о контрактной системе признана соответствующей требованиям, установленным документацией о таком аукционе.

    - Заказчик в течение пяти дней, с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона, размещает в единой информационной системе без своей подписи проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в заявке на участие в таком аукционе его участника, в проект контракта, прилагаемый к документации о таком аукционе.

    - В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица. В случае, если при проведении такого аукциона цена контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель такого аукциона предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с частью 1 статьи 37 Федерального закона о контрактной системе, обеспечение исполнения контракта или информацию, предусмотренные частью 2 статьи 37 Федерального закона о контрактной системе, а также обоснование цены контракта в соответствии с частью 9 статьи 37 Федерального закона о контрактной системе при заключении контракта на поставку товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствия, средств для скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, оказываемой в экстренной или неотложной форме, лекарственных средств, топлива).

    - Победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта, размещенному в соответствии с положениями пункта 6.1.2, размещает в единой информационной системе протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона. При этом победитель такого аукциона, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим извещению о проведении такого аукциона, документации о нем и своей заявке на участие в таком аукционе, с указанием соответствующих положений данных документов.

    - В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронного аукциона в единой информационной системе протокола разногласий в соответствии с пунктом 4.1.4, заказчик рассматривает данный протокол разногласий и без подписи заказчика размещает в единой информационной системе доработанный проект Контракта либо повторно размещает в единой информационной системе проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона.

    - В течение трех рабочих дней с даты размещения в единой информационной системе проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона, и предоставления таким победителем обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, в единой информационной системе.

    - С момента размещения в единой информационной системе подписанного заказчиком контракта он считается заключенным.

    - Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона.

    - Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении электронного аукциона и документации о таком аукционе, по цене, предложенной его победителем.

  - Условия признания победителя аукциона или иного участника такого аукциона уклонившимися от заключения контракта

    - Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные частью 6.1, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя аукциона, или направил протокол разногласий по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов аукциона, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Федерального закона о контрактной системе (в случае снижения при проведении такого аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта).

    - В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, и заключить контракт с участником такого аукциона, который предложил такую же, как и победитель аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем аукциона. В случае согласия этого участника заключить контракт этот участник признается победителем такого аукциона и проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, составляется заказчиком путем включения в проект контракта условий его исполнения, предложенных этим участником. Проект контракта должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя такого аукциона уклонившимся от заключения контракта.

    - Участник электронного аукциона, признанный победителем аукциона в соответствии с частью 14 статьи 70 Федерального закона о контрактной системе, вправе подписать контракт и передать его заказчику в порядке и в сроки, которые предусмотрены пунктом 6.1.3, или отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным экземпляром контракта победитель аукциона обязан предоставить обеспечение исполнения контракта, а в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Федерального закона о контрактной системе, также обязан внести на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере предложенной этим победителем цены за право заключения контракта. Если этот победитель уклонился от заключения контракта, такой аукцион признается несостоявшимся.

  - Сведения о возможности заказчика изменить количество поставляемого товара при заключении контракта

    - При заключении контракта заказчик по согласованию с участником, с которым заключается такой контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота). При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, предложенной участником, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении электронного аукциона и в «Потребности заказчика в поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг».

- ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

  - Общие положения

    - Контракт заключается только после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт обеспечения исполнения контракта.

    - Заказчик в качестве обеспечения заявок и исполнения контрактов принимают банковские гарантии, выданные банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации. Перечень банков, соответствующих установленным требованиям, ведется федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок на основании сведений, полученных от Центрального банка Российской Федерации, и подлежит размещению на официальном сайте федерального органа исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

    - Обеспечение исполнения государственного контракта может быть представлено в виде банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором, в соответствии с законодательством Российской Федерации, учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

    - Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления указаны в «Информационной карте электронного аукциона».

    - В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

    - Если победителем аукциона является государственное или муниципальное казенное учреждение, то предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

  - Безотзывная банковская гарантия

    - Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии:

      - банковская гарантия должна быть безотзывной, соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и иным законодательством Российской Федерации, быть выдана банком, включенным в предусмотренный статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения;

      - банковская гарантия должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе;

      - срок действия банковской гарантии устанавливается в соответствии с Проектом контракта и должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

      - банковская гарантия должна содержать сведения и условия, предусмотренные Федеральным законом о контрактной системе.

    - Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения контракта банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления. В случае отказа в принятии банковской гарантии заказчик информирует об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа.

  - Внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта

    - Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде денежных средств:

      - денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта должны быть перечислены в размере и по реквизитам, представленных заказчиком;

      - факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты, оригинальной выпиской из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»);

      - денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю) с которым заключается контракт при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение срока, установленного в Проекте контракта со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования поставщика (подрядчика, исполнителя); денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в письменном требовании.

  - Антидемпинговые меры

    - Если при проведении электронного аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, в полтора раза превышающем размер обеспечения исполнения контракта, указанный в конкурсной документации, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

    - Если при проведении электронного аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта,  контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, в полтора раза превышающем размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации об электронном аукционе, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), либо информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с пунктом 7.4.3 настоящей инструкции.

    - К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней).

    - В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт в соответствии с пунктом 7.4.2 настоящей инструкции.

    - Информация, предусмотренная пунктом 7.4.3 настоящей инструкции. предоставляется участником закупки в составе заявки.

    - Единая комиссия отклоняет такую заявку в случае отсутствия информации, предусмотренной пунктом 7.4.3 настоящей инструкции, или признания указанной информации недостоверной.

    - Решение об отклонении заявки в указанном случае фиксируется в протоколе с указанием причин отклонения заявки, доводится до сведения участника закупки, направившего заявку, не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

    - Обеспечение, указанное в пунктах 7.4.1 и 7.4.2. настоящей инструкции, предоставляется участником закупки, с которым заключается контракт, при подписании контракта.

Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае уклонение участника закупки от заключения контракта оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников закупки не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

- ИСПОЛНЕНИЕ КОНТРАКТА

  - Односторонний отказ

    - Заказчик, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством при условии, если это было предусмотрено контрактом.

    - В контракт может быть включено условие о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8 - 25 статьи 95 настоящего Федерального закона.

    - Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

  - Информация о возможности заказчика изменить условия контракта.

    - Допускается изменение заказчиком условий контракта при его исполнении в случае:

      - снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества товара, работы или услуги и иных условий контракта (подп. "а" п. 1 ч. 1 ст. 95 Федерального закона о контрактной системе).

      - уменьшение или увеличение (не более чем на 10 процентов от общего объема контракта) количества (объема) товаров, работ или услуг по предложению заказчика. При увеличении количества (объема) товаров, работ или услуг также допускается увеличение цены контракта по соглашению сторон (но не более чем на 10 процентов), а при уменьшении количества (объема) товаров, работ или услуг цена обязательно должна быть снижена (подп. "б" п. 1 ч. 1 ст. 95 Федерального закона о контрактной системе).

    - Изменение условий контракта по иным основаниям осуществляется в соответствии с положениями Федерального закона о контрактной системе.

- ЧАСТЬ II.  ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

«Капитальный ремонт здания гаража для стоянки пожарных автомобилей»

| № пункта |  | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- | --- |
| Размещение осуществляет уполномоченный орган |  |  |  |
|  | Идентификационный код закупки: |  | 183242500498224550100100140014299243 |
|  | Номер бюджетного обязательства |  | 0430184918190000233 от 11.09.2018г. |
|  | Наименование Заказчика контактная информация |  | Администрация Знаменского сельсовета Минусинского района Красноярского края Место нахождение: 662624, Россия, Красноярский край, Минусинский район, с. Знаменка, ул. Пролетарская, д. 58 телефон: 8(39132) 74-2-36 Адрес электронной почты: znamenka_selsovet@mail.ru Контрактный управляющий: Романченко Ольга Владимировна |
|  | Информация о Контрактной службе заказчика, Контрактном управляющем, ответственном за заключение Контракта |  | Ответственное должностное лицо: Романченко Ольга Владимировна телефон: 8(39132) 72-2-36 |
|  | Наименование электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  | ЗАО «Сбербанк-АСТ» |
|  | Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  | http://www.sberbank-ast.ru |
|  | Способ определения Поставщика (подрядчика, исполнителя) |  | Электронный аукцион |
|  | Наименование и описание объекта закупки Поставщика (подрядчика, исполнителя) |  | На выполнение работ по капитальному ремонту здания гаража для стоянки пожарных автомобилей в с. Знаменка Минусинского района Красноярского края |
|  | Количество поставляемого Товара |  | В соответствии с частью III «Техническое задание» документации об аукционе в электронной форме |
|  | Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг |  | Выполнение работ по капитальному ремонту здания гаража для стоянки пожарных автомобилей по ул. Ленина, 69 А, с. Знаменка Минусинского района Красноярского края, в соответствии с Техническим заданием, Дефектной ведомостью, Локально-сметному расчету. |
|  | Срок поставки Товара Сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг |  | Начало выполнения работ: с даты заключения Контракта Окончание выполнения работ: по 15.12.2018 года |
|  | Ограничение участия в определении Поставщика (подрядчика, исполнителя) установленное в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ |  | Не установлено. |
|  | Код бюджетной классификации |  | 81303101510075100243 – 2 000 000,00 813031015100S5100243 – 142 000,00 |
|  | ОКПД 2 |  | 42.99.29.000 Работы строительные по строительству гражданских сооружений, не включенные в другие группировки |
|  | Требования к сроку предоставления гарантий качества Товара (работ, услуг) |  | Срок гарантий качества, предоставляемой Подрядчиком на выполненные работы, а также на все используемые материалы и оборудование, составляет не менее 3-х лет с момента подписания акта рабочей комиссии о приёмке в эксплуатацию законченного комплекса работ по устройству многофункциональной спортивной площадки. |
|  | Требования к объему предоставления гарантий качества Товара (работ, услуг) |  | Гарантии качества предоставляться как на все виды выполненных работ, так и на все использованные материалы и оборудование. |
|  | Начальная (максимальная) цена Контракта |  | Начальная (максимальная) цена Контракта включает в себя сметную стоимость выполняемых работ, стоимость приобретаемых материалов, все взимаемые и уплачиваемые на территории РФ налоги и сборы, другие обязательные платежи, расходы по доставке до места выполнения работ и размещению рабочих, техники и материалов, расходы на погрузо-разгрузочные работы, хранение материалов и иного имущества, необходимого для выполнения работ, вывоз строительного мусора и другие сопутствующие расходы, необходимые для исполнения муниципального Контракта в полном объёме и составляет: 2 142 000,00 руб. (Два миллиона сто сорок две тысячи) рублей 00 копеек. |
|  | Цена запасных частей или каждой запасной части к технике, оборудованию, цена единицы работы или услуги |  | Не предусмотрена |
|  | Обоснование начальной (максимальной) цены Контракта |  | Содержится в части V. «Обоснование начальной цены Контракта». |
|  | Источник финансирования |  | Бюджет Знаменского сельсовета |
|  | Возможность оплаты по цене единицы работы, услуги, по цене каждой запасной части к технике, оборудованию |  | Не предусмотрена |
|  | Сведения о валюте, используемой для формирования цены Контракта и расчетов с исполнителем |  | Российский рубль |
|  | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате Контракта |  | Не применяется. Иностранные организации, а также физические лица, не являющиеся резидентами Российской Федерации, могут заключать Контракт в иностранной валюте, однако, исполнение по Контракту будет производиться в рублях в сумме, эквивалентной сумме в иностранной валюте, для чего причитающаяся сумма в рублях определяется по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на день платежа, если иной курс или иная дата его определения не установлены законодательством или соглашением сторон. |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты работы, товаров, услуг. |  | Форма оплаты – безналичный расчет. расчёт осуществляется в течение 30 дней со дня подписания акта приёмочной комиссии о приёмке в эксплуатацию законченного объекта, на основании акта о приёмке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме № КС-3, выставленной счёт-фактуры, переданных согласно описи представленных документов, при условии поступления денежных средств на лицевой счет Заказчика. Аванс не предусмотрен. |
|  | Требование в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Закона об отсутствии в предусмотренном Законом реестре недобросовестных Поставщика (подрядчика, исполнителя) информации об участнике электронного аукциона, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника электронного аукциона - юридического лица |  | Установлено |
|  | Требования, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуги, являющейся объектом закупки |  | Соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным пунктом 3, 4, 5, 7, 7.1, 9, 11 части 1 статьи 31 Закона о Контрактной системе. |
|  | Дополнительные требования к участникам закупки |  | Не установлены |
|  | Требование о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций |  | Не установлено |
|  | Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации об аукционе |  | Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик размещает в единой информационной системе Контрактной системы в сфере закупок разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Дата начала предоставления разъяснений положений документации об аукционе «11» сентября 2018г. (с момента размещения извещения о его проведении); Дата окончания предоставления разъяснений положений документации об аукционе до «18» сентября 2018 года. |
|  | Срок, место и порядок подачи заявок участников закупки, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе |  | Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником оператору электронной площадки (ЗАО «Сбербанк-АСТ» http://www.sberbank-ast.ru) в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки, предусмотренные ст. 66 Закона о Контрактной системе. Указанные электронные документы подаются одновременно. Участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в электронном аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до 09 час. 00 мин. местного времени «21» сентября 2018 года |
|  | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе |  | «21» сентября 2018 года. |
|  | Дата проведения электронного аукциона |  | «24» сентября 2018 года |
|  | Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе |  | Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие сведения: 1) согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона; 2) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар: а) наименование страны происхождения товара (в случае установления заказчиком в извещении о проведении электронного аукциона, документации об электронном аукционе условий, запретов, ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона); б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе."; Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию: 1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника такого аукциона, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона; 2) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным пунктом 1 части 1, частями 2 и 2.1 статьи 31 (при наличии таких требований) настоящего Федерального закона, или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 3,4,5,7,7,1,9,11 части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки); Декларация о соответствии участника аукциона требованиям пунктов 3, 4, 5, 7,7.1, 9, 11 части 1 статьи 31, части 1.1. статьи 31, Закона о Контрактной системе: - непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; - неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; - отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; - отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; - участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; - отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; - - отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации. - 3. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. 4) Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица. |
|  | Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе |  | Содержится в части VI. «Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе». |
|  | Размер обеспечения заявок на участие в электронном аукционе |  | 1% от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 21 420,00 руб. (Двадцать одна тысяча четыреста двадцать) рублей 00 копеек. |
|  | Реквизиты счета для перечисления денежных средств внесенных в качестве обеспечения заявок на участие в электронном аукционе |  | Администрация Знаменского сельсовета р/с 40302810400003000208 в Отделении Красноярск г. Красноярск УФК по Красноярскому краю л/с 05193018530 БИК 040407001 |
|  | Срок, в течение которого победитель такого аукциона или иной участник, с которым заключается Контракт при уклонении победителя такого аукциона от заключения Контракта, должен подписать Контракт |  | В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта Контракта победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект Контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения Контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица. В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения Контракта, заказчик вправе заключить Контракт с участником такого аукциона, который предложил такую же, как и победитель такого аукциона, цену Контракта или предложение о цене Контракта которого содержит лучшие условия по цене Контракта, следующие после условий, предложенных победителем такого аукциона. В случае согласия этого участника заключить Контракт этот участник признается победителем такого аукциона и проект Контракта, прилагаемый к документации об аукционе, составляется заказчиком путем включения в проект Контракта условий его исполнения, предложенных этим участником. Проект Контракта должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя такого аукциона уклонившимся от заключения Контракта. Такой участник вправе подписать Контракт и передать его заказчику в порядке и в сроки, которые предусмотрены для подписания Контракта победителем аукциона, или отказаться от заключения Контракта. |
|  | Условия признания победителя электронного аукциона или иного участника такого аукциона уклонившимися от заключения Контракта |  | Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения Контракта в случае, если в течение пяти дней со дня получения проекта Контракта от оператора электронной площадки, он не направил заказчику проект Контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя аукциона, а также обеспечение исполнения Контракта или направил протокол разногласий по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Закона о Контрактной системе (в случае снижения при проведении электронного аукциона цены Контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены Контракта). |
|  | Размер обеспечения исполнения Контракта, срок и порядок предоставления обеспечения исполнения Контракта, требования к обеспечению исполнения Контракта |  | ### Размер обеспечения исполнения Контракта установлен в размере 5% от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 107 100,00 руб. (Сто семь тысяч сто) рублей 00 копеек. ### Контракт заключается только после предоставления участником электронного аукциона, с которым заключается Контракт обеспечения исполнения Контракта. ### Исполнение Контракта может обеспечиваться банковской га-рантией, выданной банком, соответствующей требованиям статьи 45 Закона о Контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. ### Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым заключается Контракт, самостоятельно. ### Обеспечение исполнения Контракта должно быть предоставлено одновременно с подписанным экземпляром Контракта. ### В случае, если участником закупки, с которым заключается Контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения настоящей документации об обеспечении исполнения Контракта к такому участнику закупки не применяются. ### Требования к обеспечению исполнения Контракта, предо-ставляемому в виде банковской гарантии: ### Банковская гарантия должна быть выдана банками, включенными в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требова-ниям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения и соответствовать требованиям статьи 45 Закона о Контрактной системе. ### Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц. ### В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчи-ка на бесспорное списание денежных средств со счета Гаранта, ес-ли Гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. ### Заказчик вправе при неисполнении либо ненадлежащем ис-полнении обязательств Контракта обратить взыскание на всю сум-му, обеспеченную банковской гарантией. ### Требования к обеспечению исполнения Контракта, предоставляемому в виде денежных средств: ### - денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта, должны быть перечислены в размере и по реквизитам, установленном в пунктах 34, 35 настоящей документацией об аукционе; ### - факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения Контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (оригинальной выпиской из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»); ### - денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта, должны быть зачислены по реквизитам счета заказчика, указанным в пункте 35 настоящей документацией об аукционе, до заключения Контракта. В противном случае обеспечение исполнения Контракта в виде денежных средств считается не предоставленным; ### - денежные средства возвращаются Подрядчику, с которым заключен Контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Контракту в течение срока, установленного в Проекте Контракта (часть IV Проект Контракта) со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования поставщика. ### В ходе исполнения Контракта поставщик вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрак-том, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения испол-нения Контракта. ### В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, участник закупки, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Закона о Контрактной системе. |
|  | Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения Контракта (в случае, если участник закупки выбрал обеспечение исполнения Контракта в виде перечисления денежных средств) |  | Администрация Знаменского сельсовета р/с 40302810400003000208 в Отделении Красноярск г. Красноярск УФК по Красноярскому краю л/с 05193018530 БИК 040407001 |
|  | Обязательства по Контракту, которые должны быть обеспечены |  | По Контракту поставщиком (подрядчиком, исполнителем) должны быть обеспечены обязательства по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность выплаты неустоек (штрафов, пеней), в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполне-ния заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения по-ставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмот-ренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обяза-тельств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, преду-смотренного контрактом» и Постановлением Правительства РФ от 08 ноября 2013 № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при направлении Заказчиком требования об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гаран-тии, выданной Банком, поставщику(подрядчику, исполнителю). Заказчик имеет право на бесспорное списание денежных средств со счета Гаранта, если Гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. |
|  | Снижение цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема услуги, качества поставляемого оказываемой услуги и иных условий Контракта |  | Допускается условиями Контракта |
|  | Увеличение предусмотренных Контрактом объема услуги не более чем на десять процентов или уменьшение предусмотренных Контрактом, объема услуги не более чем на десять процентов |  | Допускается условиями Контракта |
|  | Увеличение количества поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой Контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой Контракта (ценой лота) |  | Не предусмотрено |
|  | Возможность одностороннего отказа от исполнения Контракта в соответствии с положениями частей 8 - 26 статьи 95 Закона о Контрактной системе |  | Предусмотрено |
|  | Требование о соответствии поставляемого товара изображению товара |  | Не предусмотрено |
|  | Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету, товара |  | Не предусмотрено |
|  | Сведения о предоставлении преимуществ участникам закупки |  | Преимущества, предоставляемые субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям: Не предоставляются Преимущества, предоставляемые участникам, привлекающим к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций: Не предоставляются Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство Грузов, оказание услуг, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-Подрядчикной системы: Не предоставляются. Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство Грузов, оказание услуг, оказание услуг организациям инвалидов: Не предоставляются |
|  | Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ и услуг), соответственно выполняемых и оказываемых иностранными лицами, установленные в документации об аукционе в соответствии со статьей 14 Закона о Контрактной системе: |  | Не предусмотрено |
|  | - Информация о банковском сопровождении Контракта (в случаях, предусмотренных статьей 35 Закона о Контрактной системе) |  | Банковское сопровождение Контракта не предусмотрено |
|  | - Антидемпинговые меры |  | 1) Если участником закупки, с которым заключается Контракт, предложена цена Контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Контракта, Контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения Контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения Контракта, указанный в документации об аукционе, но не менее чем в размере аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса), или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки. 2) К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре Контрактов и подтверждающая исполнение таким участником в течение не менее чем одного года до даты подачи заявки на участие в аукционе трех Контрактов (при этом все Контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней) либо четырех и более Контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов Контрактов должно быть исполнено без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из Контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить Контракт. 3) Информация, предусмотренная подпунктом 2) настоящего пункта документации об аукционе, предоставляется участником закупки при направлении заказчику подписанного проекта Контракта. При невыполнении таким участником, признанным победителем аукциона, данного требования или признании комиссией по осуществлению закупок информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, недостоверной Контракт с таким участником не заключается, и он признается уклонившимся от заключения Контракта. В этом случае решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола |

ЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту здания гаража для стоянки пожарных автомобилей, расположенного по адресу: Красноярский край, Минусинский район, с. Знаменка, ул. Ленина, 69 А

1. Общие требования

1.1. Срок выполнения работ: с даты подписания контракта по 15.12.2018 года.

1.2. Место выполнения работ: Россия, Красноярский край, Минусинский район, с. Знаменка, ул. Ленина, 69А .

2. Требования к характеристикам товаров (материалов), используемых при выполнении работ

Таблица № 1 Перечень основных товаров (материалов), используемых при выполнении работ и требования, предъявляемые к ним

| № п/п | Наименование товара | Показатель (характеристика) товара (материала) | Требуемые значения показателя (значения показателя эквивалентности) товара (материала), используемого при выполнении работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общестроительные работы |  |  |
| 1 | Ворота распашные # ГОСТ 31174-2017 Ворота металлические Общие технические условия | Размеры ворот по наружному обводу | 3400х3000мм, перед изготовлением необходимо произвести контрольные замеры фактических габаритов и проемов |
|  |  | Способ открывания | Распашные с двумя полотнами |
|  |  | Конструкция ворот | Несущая рама ворот по периметру проема из уголка стального 75*75*5мм, предназначена для навески полотен. Полотна из единой жесткой рамки с перекладинами из профильной трубы 60*30*5мм, обшитой металлическими профилированными окрашенными листами с утеплением минераловатными плитами. |
|  |  | Материалы для изготовления ворот |  |
|  |  | Уголки стальные горячекатаные равнополочные. ГОСТ 8509-93 Ширина полки Толщина полки Точность прокатки уголки Сталь | Не менее 75мм Не менее 5,0мм Обычная Углеродистая обыкновенного качества марки Ст6сп |
|  |  | Трубы стальные прямоугольные по ГОСТ 8645-86, ГОСТ 13663-86 Наружные размеры Толщина стенки Группа Марка стали | Не менее: А – 60мм, В - 30мм Не менее 5мм В 10 по ГОСТ 1050-2013 |
|  |  | Трубы стальные прямоугольные по ГОСТ 8645-86, ГОСТ 13663-86 Наружные размеры Толщина стенки Группа Марка стали | Не менее: А – 60мм, В - 25мм Не менее 5мм В 10 по ГОСТ 1050-2013 |
|  |  | Плиты минераловатные ГОСТ 9573-2012 Вид плиты Марка по плотности Номинальные размеры Плотность | Плита жесткая ПЖ 120 Длина 1000мм, ширина 500мм, толщина 50мм Свыше 110 кг/м3 до 130 кг/м3 включительно |
|  |  | Профилированный лист окрашенный ГОСТ 24045-2016 Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства. Технические условия Назначение Материал исходной заготовки Наличие защитно-декоративного покрытия Монтажная ширина профиля Высота профиля | Для стеновых ограждений (С 10-100-0,6) Из тонколистового оцинкованного проката толщиной 0,6 мм по ГОСТ 14918 С защитно-декоративным лакокрасочным или полимерным покрытием по ГОСТ 30246 1000 мм 20мм |
|  |  | Условия комплектации | Должны быть укомплектованы навесами, запорными устройствами |
| 2 | Ворота распашные # ГОСТ 31174-2017 Ворота металлические Общие технические условия | Размеры ворот по наружному обводу | 3400х3000мм, перед изготовлением необходимо произвести контрольные замеры фактических габаритов и проемов |
|  |  | Способ открывания | Распашные с двумя полотнами, в одном полотне - калитка |
|  |  | Конструкция ворот | Несущая рама ворот по периметру проема из уголка стального 75*75*5мм, предназначена для навески полотен. Полотна из единой жесткой рамки с перекладинами из профильной трубы 60*30*5мм, обшитой металлическими профилированными окрашенными листами с утеплением минераловатными плитами. Одно полотно с калиткой, рама калитки из профильной трубы 60*25*5мм. |
|  |  | Материалы для изготовления ворот |  |
|  |  | Уголки стальные горячекатаные равнополочные. ГОСТ 8509-93 Ширина полки Толщина полки Точность прокатки уголки Сталь | Не менее 75мм Не менее 5,0мм Обычная Углеродистая обыкновенного качества марки Ст6сп |
|  |  | Трубы стальные прямоугольные по ГОСТ 8645-86, ГОСТ 13663-86 Наружные размеры Толщина стенки Группа Марка стали | Не менее: А – 60мм, В - 30мм Не менее 5мм В 10 по ГОСТ 1050 |
|  |  | Трубы стальные прямоугольные по ГОСТ 8645-86, ГОСТ 13663-86 Наружные размеры Толщина стенки Группа Марка стали | Не менее: А – 60мм, В - 25мм Не менее 5мм В 10 по ГОСТ 1050 |
|  |  | Плиты минераловатные ГОСТ 9573-2012 Вид плиты Марка по плотности Номинальные размеры Плотность | Плита жесткая ПЖ 120 Длина 1000мм, ширина 500мм, толщина 50мм Свыше 110 кг/м3 до 130 кг/м3 включительно |
|  |  | Профилированный лист окрашенный ГОСТ 24045-2016 Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства. Технические условия Назначение Материал исходной заготовки Наличие зщитно-декоративного покрытия Монтажная ширина профиля Высота профиля | Для стеновых ограждений (С 10-100-0,6) Из тонколистового оцинкованного проката толщиной 0,6 мм по ГОСТ 14918 С защитно-декоративным лакокрасочным или полимерным покрытием по ГОСТ 30246 1000 мм 20мм |
|  |  | Условия комплектации | Должны быть укомплектованы навесами, запорными устройствами |
| 3 | Электроды # ГОСТ 9467-75 Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы | Тип | Э46 |
|  |  | Диаметр | 4мм |
|  |  | Временное сопротивление разрыву металла шва или наплавленного металла после сварки без термической обработки | Не менее 46 кгс/мм2 |
|  |  | Относительное удлинение металла шва или наплавленного металла после сварки без термической обработки | Не менее 18% |
| 4 | Двери металлические ДСН # ГОСТ 31173-2016 Блоки дверные стальные. Технические условия | Группа по назначению | А-наружные входные в здание |
|  |  | Размеры | 1900мм*1000мм, перед изготовлением необходимо произвести контрольные замеры фактических габаритов и проемов |
|  |  | Конструктивное исполнение по конструкции коробки | Должны быть с замкнутой коробкой |
|  |  | Конструктивное исполнение по конструкции дверного полотна | Должны быть типа «сэндвич», состоящие из двух завальцованных листов рулонной стали и слоя утеплителя между ними |
|  |  | Конструктивное исполнение по числу полотен | Должны быть однопольными |
|  |  | Конструктивное исполнение по способу открывания полотна | Должны быть с открыванием наружу |
|  |  | Конструктивное исполнение по числу контуров уплотнения в притворе | Должны быть с двумя контурами |
|  |  | Требования к отделке | Должны быть окрашены |
| 5 | Двери металлические ДСВ # ГОСТ 31173-2016 Блоки дверные стальные. Технические условия | Группа по назначению | В-внутренние |
|  |  | Размеры | 1900мм*900мм, перед изготовлением необходимо произвести контрольные замеры фактических габаритов и проемов |
|  |  | Конструктивное исполнение по конструкции коробки | Должны быть с замкнутой коробкой |
|  |  | Конструктивное исполнение по конструкции дверного полотна | Должны состоять из двух листов стали (наружного и внутреннего), соединенных с помощью сварки |
|  |  | Конструктивное исполнение по числу полотен | Должны быть однопольными |
|  |  | Конструктивное исполнение по способу открывания полотна | Должны быть с открыванием наружу |
|  |  | Конструктивное исполнение по числу контуров уплотнения в притворе | Должны быть с одним контуром |
|  |  | Требования к отделке | Должны быть окрашены |
| 6 | Оконные блоки из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные по # ГОСТ 30674-99 Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия | Материал рамочных элементов блоков | Из поливинилхлоридных трёхкамерных профилей |
|  |  | Вариант заполнения светопрозрачной части элементов блоков | Стеклопакеты двухкамерные |
|  |  | Размеры по наружному обводу блока | 1800х800мм = 2 блока двухстворчатый; 750х1000мм = 1 блок одностворчатый; перед изготовлением необходимо произвести контрольные замеры фактических габаритов и проемов |
|  |  | Вид отделки лицевых поверхностей блоков | Белого цвета или окрашенного в массе |
|  |  | Разность длин диагоналей прямоугольных рамочных элементов | Не должна превышать 2,0мм при наибольшей длине стороны до 1400мм и не более 3,0 мм при наибольшей длине стороны более 1400мм |
|  |  | Провисание открывающихся элементов в собранном изделии | Не должно превышать 1,5мм на 1 метр ширины |
|  |  | Класс по приведенному сопротивлению теплопередачи | Не ниже В2 |
|  |  | Класс воздухо- и водопроницаемости | Не ниже В |
| 7 | Щебень из природного камня для строительных работ ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия | Фракция | Свыше 20мм до 40 мм |
|  |  | Марка по дробимости при сжатии в цилиндре | Не ниже 800 |
|  |  | Средняя плотность зерен | От 2,0 до 3,0 г/см3 |
|  |  | Содержание зерен слабых пород | Не более 10 % по массе |
| 8 | Бетон тяжелый ГОСТ 26633-2015 "Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технический условия" | # Класс по прочности на сжатие | Не ниже В12,5 |
|  |  | # Марка по водонепроницаемости | Не ниже W2 |
|  |  | # Заполнитель крупный | Щебень ГОСТ 8267-93 |
|  |  | # Наибольшая крупность заполнителя | 10мм |
|  |  | # Содержание фракций в крупном заполнителе от 5 до 10мм | 100% |
| 9 | Бетон тяжелый ГОСТ 26633-2015 "Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технический условия" | # Класс по прочности на сжатие | Не ниже В15 |
|  |  | # Марка по водонепроницаемости | Не ниже W2 |
|  |  | # Заполнитель крупный | Щебень ГОСТ 8267-93 |
|  |  | # Наибольшая крупность заполнителя | 10мм |
|  |  | # Содержание фракций в крупном заполнителе от 5 до 10мм | 100% |
| 10 | Бетон тяжелый ГОСТ 26633-2015 "Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технический условия" | # Класс по прочности на сжатие | Не ниже В22,5 |
|  |  | # Марка по водонепроницаемости | Не ниже W2 |
|  |  | # Заполнитель крупный | Щебень ГОСТ 8267-93 |
|  |  | # Наибольшая крупность заполнителя | 10мм |
|  |  | # Содержание фракций в крупном заполнителе от 5 до 10мм | 100% |
| 11 | Раствор готовый кладочный цементный ГОСТ 28013-98 # "Растворы строительные. Общие технические условия" | Марка по прочности на сжатие | Не ниже 150 |
|  |  | # Материал, применяемый в качестве заполнителя | Песок для строительных работ по ГОСТ 8736 |
|  |  | # Крупность зерен заполнителя | Не более 2,5 мм |
|  |  | # Марка по подвижности | Пк3 |
|  |  | # Средняя плотность, D | Не менее 1500 кг/м3 |
| 12 | Проволока светлая # ГОСТ 3282-74 Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. Технические условия | По виду обработки | Должна быть термически обработанная |
|  |  | По виду поверхности | Должна быть без покрытия светлая |
|  |  | По точности изготовления | Должна быть нормальная |
|  |  | Диаметр | 1,1 мм |
| 13 | Арматура периодического профиля # ГОСТ 5781-82 Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия | Класс | AIII (А400) |
|  |  | Номер профиля (номинальный диаметр) | Не менее 8мм |
|  |  | Марка стали | 35ГС или 25Г2С |
|  |  | Предел текучести арматурной стали | Не менее 40 кгс/мм2 |
|  |  | Временное сопротивление разрыву | Не менее 60 кгс/мм2 |
| 14 | Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного # Плиты из пенопласта полистирольного ГОСТ 15588-2014 «Плиты пенополистирольные теплоизоляционные. Технические условия» | Марка по плотности | Не ниже ППС 45 |
|  |  | Вид по форме | Должны быть Б- плиты с выбранной или формованной в «четверть» боковой кромкой |
|  |  | Размеры | Длина 1000мм; ширина 500мм, толщина 100мм |
|  |  | Разность длин диагоналей наибольших граней плит | Не должна превышать 6,0 мм |
| 15 | Смесь для устройства наливного пола ГОСТ 31358-2007 Смеси сухие строительные напольные на цементном вяжущем. Технические условия | Марка по подвижности смесей, готовых к применению | Должна быть не ниже Пк2 |
|  |  | Прочность на сжатие затвердевшего раствора | Должна быть не менее 20МПа |
|  |  | Прочность сцепления затвердевшего раствора с основанием (адгезия) | Не менее 0,75МПа |
| 16 | Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 Пергамин кровельный. Технические условия | Марка | П-350 |
|  |  | Разрывная сила при растяжении | Должна быть не менее 265 Н |
|  |  | Водонепроницаемость при испытании при давлении не менее 0,001 МПа | В течение 10 мин. На поверхности образца не должно появляться признаков проникновения воды |
|  |  | Водопоглощение при испытании в течение 24±0,1час. | Должно быть не более 20% по массе |
| 17 | Толь гидроизоляционный марки ТГ-350 или эквивалент* | Температура размягчения пропиточного состава, С | Не ниже 450С |
|  |  | Водопоглощение под вакуумом за 5 мин при температуре воды 350С | Не более чем на 24 % |
| 18 | Бруски обрезные хвойные Брусья ГОСТ 8486-86 Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия | Порода древесины | Лиственница |
|  |  | Сорт | Не ниже II |
|  |  | Толщина | # Не менее 150 мм # по ГОСТ 24454-80 Пиломатериалы хвойных пород. Размеры |
|  |  | Ширина | Не менее 150мм |
|  |  | Длина | Не менее 6,5 метров |
|  |  | Влажность | Не более 22% |
|  |  | Требования к качеству древесины | Должны быть без гнили |
| 19 | Доски обрезные ГОСТ 8486-86 Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия | Порода древесины | Лиственница |
|  |  | Сорт | Не ниже II |
|  |  | Влажность | Не более 22% |
|  |  | Толщина | # Не менее 50 мм # по ГОСТ 24454-80.Пиломатериалы хвойных пород. Размеры |
|  |  | Ширина | Не менее 150 мм |
|  |  | Длина | Не менее 6,0 метров |
|  |  | Требования к качеству древесины | Должны быть без гнили |
| 20 | Паста антисептическая ГОСТ 30495-2006 Средства защитные для древесины. Общие технические условия | Характер действия защитного средства | Огнебиовлагозащитное |
|  |  | Растворимость при температуре 20 0 С | Не ниже 15 |
|  |  | Эффективность по отношению к стандартному штамму гриба Coniophora puteana (погроговое поглощение) | Не более 10% к массе древесины |
|  |  | Огнезащитное свойство (максимальное поглощение, обеспечивающее потерю массы не более 25%) для пропиточных составов | 45 кг/м3 |
|  |  | Огнезащитное свойство (максимальное поглощение, обеспечивающее потерю массы не более 25%) для препаратов, наносимых на поверхность | 1300 г/м2 |
|  |  | Водопоглощение пропитанной древесины (по сравнению с непропитанной ) | Не более 50% |
| 21 | # Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем # ГОСТ 9573-2012 Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные. Технические условия | Вид плиты | Полужесткая ППЖ |
|  |  | Марка по плотности | ПП-60 |
|  |  | Номинальные размеры | Длина не менее 1000мм, ширина не менее 500мм, толщина не менее 100мм |
|  |  | Теплопроводность при температуре 100С [(283±5) К] | Не более 0,0038 Вт/(м·K) |
|  |  | Теплопроводность при температуре 250С [(298±5) К] | Не более 0,0040 Вт/(м·K) |
|  |  | Водопоглощение при частичном погружении | Не более 25% по массе |
| 22 | # Мастика битумная кровельная горячая # ГОСТ 2889-80 Мастика битумная кровельная горячая. Технические условия | Марка | МБК-Г-85 |
|  |  | Теплостойкость в течение 5 часов | Не менее 85 оС |
|  |  | Температура размягчения по кольцу и шару | 88-92оС |
| 23 | # Пленка # ГОСТ 2678-94 # Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Методы испытаний |  | «Изоспан В» или эквивалент* |
|  |  | Плотность | 70гр/м2 |
|  |  | Максимальная сила растяжения в прод./попер. направлении | не менее 128/104 Н/50 мм по ГОСТ 31899-2-2011 |
|  |  | Состав | 100% полипропилен |
|  |  | Сопротивление паропроницанию при температуре 23°С и относительной влажности 50% | не менее 7,0 м2 час Па/мг по ГОСТ 25898-2012 |
| 24 | Листы асбестоцементные волнистые ГОСТ 30340-2012 # Листы хризотилцементные волнистые. Технические условия Не более от +0,5мм до -0,5 мм | Профиль шести волновых листов | 51/177 |
|  |  | Номинальный размер листов | Длина L -1750мм; Ширина В-1097мм; Толщина t- 6,0мм |
|  |  | Предельные отклонения по длине | Не более от + 10 мм до -10 мм |
|  |  | Предельные отклонения по ширине | Не более от -5мм до +10мм |
|  |  | Предельные отклонения по толщине | Не более от +0,5мм до -0,5 мм |
|  |  | Требования по форме листов | Листы должны иметь прямоугольную форму в плане. Отклонение от прямоугольности не должно быть более 15 мм. |
|  |  | Требования к внешнему виду | Листы не должны иметь отколов, пробоин, сквозных трещин и расслоений. |
|  |  | Предел прочности при изгибе | Не менее 16,0 МПа |
|  |  | Плотность | Не менее 1,55 г/см3 |
| 25 | Детали к асбестоцементным листам коньковые ГОСТ 30340-2012 # Листы хризотилцементные волнистые. Технические условия | Коньковая деталь перекрываемая | КД -51/177-1 |
|  |  | Коньковая деталь перекрывающая | КД -51/177-2 |
|  |  | Основные размеры | Длина L=1097мм; ширина для КД -51/177-1 В=405мм; ширина для КД -51/177-2 В=410 мм; толщина t=6.0мм |
|  |  | Требования по форме листов | Детали должны иметь прямоугольную форму в плане. Отклонение от прямоугольности не должно быть более 15 мм. |
|  |  | Требования к внешнему виду | Детали не должны иметь отколов, пробоин, сквозных трещин и расслоений. |
| 26 | Сталь листовая оцинкованная # Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. ГОСТ 14918-80 Технические условия | Группа по назначению | Должна быть ОН |
|  |  | Классификация по равномерности толщины цинкового покрытия | Должна быть с нормальной разнотолщинностью (НР) |
|  |  | Класс толщины покрытия | Не ниже 1 |
|  |  | Толщина листа | Не менее 0,7 мм |
|  |  | Толщина покрытия | Свыше 18 мкм до 40мкм |
| 27 | # Состав огнезащитный по ГОСТ Р 53292-2009 # Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний | Огнезащитный состав | СГК-2 или эквивалент* |
|  |  | Назначение | Для повышения предела огнестойкости несущих металлических конструкций зданий и сооружений, в том числе в условиях углеводородного горения. |
|  |  | Огнестойкость металлоконструкций с приведенной толщиной металла ≥5,0 мм толщина покрытия 3,5 мм | Не менее 90 мин. |
| 28 | Известь строительная негашеная комовая, кальциевая ГОСТ 9179-77 Известь строительная. Технические условия | Сорт | Не ниже I |
|  |  | Непогасившиеся зерна | Не более 7% по массе |
| 29 | # Сетка тканая с квадратными ячейками № 5 без покрытия ГОСТ 3826-82 Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3) | Номер сетки | 5 |
|  |  | Номинальный размер стороны ячейки в свету | 5,0 мм |
|  |  | Номинальный диаметр проволоки | 0,7 мм |
|  |  | Технические требования | Сетки не должны иметь механических повреждений, перегибов, разорванных и сшитых мест. |
| 30 | # Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый ГОСТ 28013-98 Растворы строительные. Общие технические условия | По назначению | Штукатурные |
|  |  | По применяемым вяжущим | Сложные |
|  |  | По средней плотности | Тяжелые |
|  |  | Вяжущие | Цемент, известь |
|  |  | Заполнитель | Песок для строительных работ |
|  |  | Наибольшая крупность зерен заполнителя | Должна быть не более 1,25мм |
|  |  | Соотношение компонентов | # 1:1:6 |
| 31 | Гипсовые вяжущие # ГОСТ 125-79 Вяжущие гипсовые. Технические условия | Марка | Г3 |
|  |  | Предел прочности образцов-балочек размером 40х40х160мм в возрасте 2ч. при сжатии | Не менее 3 МПа |
|  |  | Предел прочности образцов-балочек размером 40х40х160мм в возрасте 2ч. при изгибе | Не менее 1,8 МПа |
|  |  | Индекс сроков твердения вяжущего | Б |
|  |  | Индекс степени помола | III |
| 32 | # Проволока горячекатаная # ГОСТ 30136-95 # Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества. Технические условия | Точность прокатки | Должна быть Б-обычной точности |
|  |  | Диаметр | 6,3мм или 6,5 мм |
|  |  | Марка стали для изготовления | Ст1 или Ст2 или Ст3 по ГОСТ 380-2005 |
|  |  | Технические требования | На поверхности катанки не должно быть раскатанных трещин, прокатных плен, закатов, усов и раскатанных загрязнений |
| 33 | # Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая # ГОСТ 25129-82 Грунтовка ГФ- 021. Технические условия | Массовая доля нелетучих веществ | 54-60 % |
|  |  | Степень перетира | Не более 40 мкм |
|  |  | Время высыхания до степени 3 при температуре (105±5)°С | Не более 35 мин |
|  |  | Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С | Не более 24 часов |
| 34 | # Эмаль ПФ-115 # ГОСТ 6465-76 # Эмали ПФ-115. Технические условия | Цвет | Серая |
|  |  | Сорт | Не ниже первого |
|  |  | Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5)0С | Должна быть 80 - 120 с |
|  |  | Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)˚С | Не более 24 часов. |
|  |  | Стойкость покрытия к статистическому воздействию воды при температуре (20±2)˚С | Не менее 2час. |
| 35 | Песок природный для строительных работ ГОСТ 8736-2014 # Песок для строительных работ. Технические условия | плотность зерен | от 2,0 до 2,8 г/см. куб. |
|  |  | Модуль крупности | Свыше 2,0 до 2,5 |
|  |  | Полный остаток песка на сите № 063 | Свыше 30,0 до 45% по массе |
| 36 | # Сетка арматурные # ГОСТ 23279-2012 # Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий. Общие технические условия | Тип сетки | 4 |
|  |  | Шаг стержней продольных | # 150мм |
|  |  | Шаг стержней поперечных | # 150мм |
|  |  | Условное обозначение | 4С 5Вр1-150 5Вр1-150 |
|  |  | Материал для сетки | # Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали диаметром 5 мм класса Вр-I # по ГОСТ 6727- 80. Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая для армирования железобетонных конструкций. Технические условия |
|  |  | Разрывное усилие проволоки | Не менее 720 кгс |
|  |  | Число перегибов | не менее 4 |
|  |  | Линейная плотность проволоки | Не более 0,092 кг |
|  | Электрооборудование и электроосвещение |  |  |
| 37 | Автоматический выключатель ВА 47-29 1Р тип "В" 16А 4,5 кА ГОСТ Р 50345-2010 Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Автоматические выключатели для переменного тока ГОСТ 9098-78 "Выключатели автоматические низковольтные. Общие технические условия | Количество полюсов | 1 |
|  |  | Номинальное рабочее напряжение главной цепи | 220 В |
|  |  | Номинальный ток | 16 А |
|  |  | Предельная коммутационная способность | 4,5 кА |
|  |  | Степень защиты оболочки | IP20 |
|  |  | Механическая износостойкость | 20000 циклов |
|  |  | Количество полюсов | 1 |
| 38 | Автоматический выключатель ВА 47-29 1Р тип "В" 10А 4,5 кА ГОСТ Р 50345-2010 Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Автоматические выключатели для переменного тока ГОСТ 9098-78 "Выключатели автоматические низковольтные. Общие технические условия | Количество полюсов | 1 |
|  |  | Номинальное рабочее напряжение главной цепи | 220 В |
|  |  | Номинальный ток | 10 А |
|  |  | Предельная коммутационная способность | 4,5кА |
|  |  | Степень защиты оболочки | IP20 |
|  |  | Механическая износостойкость | 20000 циклов |
|  |  | Количество полюсов | 1 |
| 39 | Дифференциальный автомат АД-12 20А 4,5 кА ГОСТ 9098-78 "Выключатели автоматические низковольтные. Общие технические условия (с Изменениями № 1, 2, 3) ГОСТ Р 51327.1-2010 Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения со встроенной защитой от сверхтоков. Часть 1. Общие требования и методы испытаний | Номинальное рабочее напряжение главной цепи | 220/400 В |
|  |  | Номинальный ток | 20 А |
|  |  | Номинальный отключающий дифференциальный ток | 30мА |
|  |  | Номинальная отключающая способность | 4500А |
| 40 | # Проволока оцинкованная ГОСТ 3282-74 Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. Технические условия | По виду обработки | Должна быть термически обработанная |
|  |  | По виду поверхности | Должна быть с покрытием |
|  |  | По точности изготовления | Должна быть нормальная |
|  |  | Диаметр | 3,0 мм |
| 41 | Кабель ВВГнгLS-0,66 сечением 3,0х2,5 мм2 ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия | Материал токопроводящих жил | Медь |
|  |  | Материал изоляции токопроводящих жил | изоляция из поливинилхлоридного пластиката |
|  |  | Число жил | 3 |
|  |  | Сечение жил | 2,5 мм2 |
|  |  | Материал наружной оболочки | из поливинилхлоридного пластиката, в том числе пониженной горючести или пониженной пожарной опасности |
|  |  | Номинальное напряжение кабелей | 0,38/0,66 кВ |
| 41 | Кабель ВВГнгLS-0,66 3*1,5 ГОСТ 31996-2012 "Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия" | Материал токопроводящих жил | Медь |
|  |  | Материал изоляции токопроводящих жил | изоляция из поливинилхлоридного пластиката |
|  |  | Число жил | 3 |
|  |  | Сечение жил | 1,5 мм2 |
|  |  | Материал наружной оболочки | из поливинилхлоридного пластиката, в том числе пониженной горючести или пониженной пожарной опасности |
|  |  | Номинальное напряжение кабелей | 0,38/0,66 кВ |
| 42 | Кабель ВВГнгLS-0,66 2*1,5 ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия | Материал токопроводящих жил | Медь |
|  |  | Материал изоляции токопроводящих жил | изоляция из поливинилхлоридного пластиката |
|  |  | Число жил | 2 |
|  |  | Сечение жил | 1,5 мм2 |
|  |  | Материал наружной оболочки | из поливинилхлоридного пластиката, в том числе пониженной горючести или пониженной пожарной опасности |
|  |  | Номинальное напряжение кабелей | 0,38/0,66 кВ |
| 43 | Кабель ВВГнгLS-0,66 5*1,5 ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия | Материал токопроводящих жил | Медь |
|  |  | Материал изоляции токопроводящих жил | изоляция из поливинилхлоридного пластиката |
|  |  | Число жил | 5 |
|  |  | Сечение жил | 1,5 мм2 |
|  |  | Материал наружной оболочки | из поливинилхлоридного пластиката, в том числе пониженной горючести или пониженной пожарной опасности |
|  |  | Номинальное напряжение кабелей | 0,38/0,66 кВ |
| 44 | Гибкая гофрированная труба легкая диаметром 20 мм | Материал | Из самозатухающего ПВХ-пластиката |
|  |  | Климатическое исполнение | УХЛ 2 по ГОСТ 1 51 50.69 |
|  |  | Степень защиты | IP55 по ГОСТ 1 4254.96 (МЭК529.89) |
|  |  | Прочность (сопротивление сжатию при 20°С) | свыше 350 Н на 5 см |
|  |  | Минимальный радиус изгиба | 3 диаметра |
|  |  | Диэлектрическая прочность | не менее 2000 В (50 Гц, в течение 15 мин) |
|  |  | Сопротивление изоляции | не менее 1 00 МОм (500 В, в течение 1 мин) |
| 45 | Провод с медной многопроволочной жилой в ПВХ изоляции сечением 4мм2 ПуГВ ГОСТ 31947-2012 Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Общие технические условия | По типу изделия | Провод установочный (Пу); |
|  |  | По степени гибкости | Для условий монтажа и эксплуатации, требующих повышенной гибкости (Г); |
|  |  | По виду материала изоляции и оболочки | Поливинилхлоридные пластикаты, в том числе пониженной пожарной опасности и термостойкие (В); |
|  |  | Номинальное переменное напряжение | 450/750 В. |
|  |  | Частота | До 400 Гц. |
|  |  | Число токопроводящих жил | Трехжильный |
|  |  | Номинальное сечение токопроводящих жил | 4мм2 |
| 46 | Светильники промышленные НСП 02-100-01 или эквивалент* ГОСТ Р 55705-2013 "Приборы осветительные со светодиодными источниками света. Общие технические условия " | Количество ламп | 1 |
|  |  | Степень защиты | IP54 |
|  |  | Мощность лампы | 100Вт |
|  |  | Корпус | Стальной штампованный |
|  |  | Покрытие корпуса | Атмосферостойкая порошковая эмаль |
|  |  | Патрон | Керамический Е27 |
|  |  | Плафон | Из прессованного стекла |
| 47 | Светильники НББ 01-60-173 с решеткой или эквивалент* ГОСТ Р 55705-2013 "Приборы осветительные со светодиодными источниками света. Общие технические условия " | Количество ламп | 1 |
|  |  | Мощность лампы | 60Вт |
|  |  | Степень защиты | IP54 |
|  |  | Номинальное напряжение | 220 В |
|  |  | Частота переменного тока | 50 Гц |
| 48 | Светильник накладной, светодиодный, с аккумулятором 19 Вт CD LED 18 EM 4000K или эквивалент* ГОСТ Р 55705-2013 "Приборы осветительные со светодиодными источниками света. Общие технические условия " | Степень защиты | IP65 |
|  |  | Класс светораспределения | Прямого света |
|  |  | Мощность светильника | 19Вт |
|  |  | Цветовая температура | 4000К |
|  |  | Напряжение | 230В |
| 49 | Розетка открытой проводки двухгнездная 16А IP54 или эквивалент* ГОСТ 30849.1-2002 Вилки, штепсельные розетки и соединительные устройства промышленного назначения. Часть 1. Общие требования | Степень защиты | IP54 |
|  |  | Номинальное напряжение | 250В |
|  |  | Частота | 50Гц |
|  |  | Номинальный ток | 16А |
|  |  | Материал | Термопласт |
| 50 | Выключатель двухклавишный ВС20-2-0-ГПБ или эквивалент* # ГОСТ Р 51324.1-2012 Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Часть 1. Общие требования | Монтаж | Открытый |
|  |  | Степень защиты | IP54 |
|  |  | Цвет | Белый, дымчатый |
|  |  | Номинальный ток | 10А |
|  |  | Материал корпуса | Негорючий АБС-пластик |
| 51 | Выключатель одноклавишный ВС20-1-0-ФСр или эквивалент* # ГОСТ Р 51324.1-2012 Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Часть 1. Общие требования | Монтаж | Открытый |
|  |  | Степень защиты | IP54 |
|  |  | Цвет | Белый, дымчатый |
|  |  | Номинальный ток | 10А |
|  |  | Материал корпуса | Негорючий АБС-пластик |
| 52 | Электроды диаметром 4 мм Э42А # ГОСТ 9467-75 Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы | Тип | Э42 |
|  |  | Диаметр | 4мм |
|  |  | Временное сопротивление разрыву металла шва или наплавленного металла после сварки без термической обработки | Не менее 42 кгс/мм2 |
|  |  | Относительное удлинение металла шва или наплавленного металла после сварки без термической обработки | Не менее 18% |
| 53 | # Лак битумный # ГОСТ 5631-79 Лак БТ-577 и краска БТ-177. Технические условия | Массовая доля нелетучих веществ | 39±2% |
|  |  | Время высыхания пленки до степени 3 при температуре 20±2о С | Не более 24 часов |
|  |  | Эластичность пленки при изгибе | Не более 1,0мм |
|  |  | Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре 20±2о С | Не менее 48 часов |
|  |  | Класс проволоки | Не ниже 1-го |

*Показателями эквивалентности предлагаемых к использованию при выполнении работ основных материалов, являются требуемые технические характеристики, указанные в таблице № 1

3. Общие требования к выполнению работ

Подрядчик обязан выполнить весь объем в соответствии с «Техническим заданием» в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта.

Подрядчик гарантирует соответствие строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им при выполнении работ, требованиям действующего законодательства РФ, государственным стандартам, техническим регламентам, строительным нормам и правилам, ГОСТам, СНиП. Применяемые материалы должны соответствовать требованиям Правил противопожарного режима утвержденные постановлением РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 и требованиям ФЗ № 184 от 27.12.2002 г "О техническом регулировании", ФЗ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

Подрядчик должен нести ответственность за соблюдение своим персоналом норм действующего законодательства РФ.

Подрядчик отвечает за качество материалов, предоставленных им для выполнения работ, в соответствии с правилами об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества, установленными действующим законодательством РФ.

4. Порядок выполнения, сдача и приемка работ:

Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями, установленными Техническим заданием.

Подрядчик выполняет работы, являющиеся предметом аукциона в электронной форме, в соответствии со следующими нормативно-техническими документами:

- СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 (с Изменениями № 1);

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1 Общие требования»

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2 Строительное производство»

- СП 29.13330.2011 Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88;

- СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87.

- СП 76.13330.2016 " Электротехнические устройства". Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85

Предоставляет все акты освидетельствования скрытых работ по объекту и передаёт Заказчику всю исполнительную документацию (исполнительные схемы) по объекту, за пять календарных дней до начала приёмки выполненных работ.

Представленная Подрядчиком документация должна быть составлена в соответствии с требованиями строительных норм и правил (согласно РД-11-02-2006) и утверждена в установленной форме.

Представление Подрядчиком ненадлежащей оформленной или некомплектной документации приравнивается к ее непредставлению.

По факту выполнения каждого вида скрытых работ, Подрядчик должен предъявить их результат для освидетельствования Заказчику, с составлением и подписанием между сторонами соответствующего акта на скрытые работы (по форме п. 7.2.1. СП 48.13330.2011).

Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. При выполнении работ не должно допускаться захламлений, образования мусора, запыленности во внутренних помещениях и коридорах, находящихся в непосредственной близости от зоны работ. После окончания работ производится уборка мусора и материалов.

При проведении работ, связанных с повышенным уровнем шума и нагрузки на электросети согласовать время их проведения с Заказчиком.

Привлечение иностранной рабочей силы допускается в соответствии с правилами, установленными законодательством РФ.

Подрядчик назначает ответственное лицо для решения текущих вопросов по проведению работ, подписанию актов и обеспечивает беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя заказчика по всем видам работ, в течение всего периода их производства.

Заказчик, уполномоченный представитель заказчика при осуществлении контроля за производством и качеством работ имеют право:

-	осуществлять контроль за ходом производства работ и их качеством, не
вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;

-	отдавать письменные распоряжения о частичной или полной приостановке работ, с
указанием причин, о запрещении применения технологий, материалов, конструкций, не
обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества, которые
являются обязательными для исполнения Подрядчиком при условии, если они не
противоречат условиям контракта.

Заказчик, уполномоченный представитель заказчика, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от условий, которые могут ухудшить качество работ или иные недостатки, обязаны немедленно заявить в письменной форме об этом Подрядчику.

По требованию заказчика или уполномоченного представителя заказчика Подрядчик представляет сертификаты соответствия качества поставляемых на объект материалов, комплектующих изделий, данные об их пожарной безопасности в соответствии с нормами, действующими на территории РФ.

Если в процессе выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик своими силами без увеличения стоимости и изменения сроков выполнения работ, указанных в контракте в срок, установленный заказчиком или уполномоченным представителем заказчика, обязан устранить недостатки для обеспечения надлежащего качества.

Подрядчик, обнаруживший в ходе выполнения работ необходимость проведения дополнительного объема работ, неучтенного в локальном сметном расчете, обязан письменно уведомить об этом заказчика.

Подрядчик осуществляет временные подсоединения к коммуникациям на период выполнения работ на объекте с разрешения Заказчика, если эти коммуникации принадлежат Заказчику.

Подрядчик обязан в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих продолжение работ невозможным, незамедлительно поставить об этом в известность Заказчика.

Заказчик, в лице уполномоченного представителя, выполняющего функции Заказчика при осуществлении строительного надзора и контроля за качеством выполняемых работ, получивший сообщение Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных работ, обязан   в пятидневный срок  осмотреть  и  принять  выполненную  работу,  а при обнаружении отступлений, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику, в письменной форме.

Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляется Актом приемочной комиссии о приёмке в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом здания гаража для стоянки пожарных автомобилей, расположенного по адресу: Красноярский край, Минусинский район, с. Знаменка, ул. Ленина, 69 А 1, подписанным Сторонами и утвержденным Заказчиком, а также Актом о сдаче-приемке выполненных работ (форма КС-2)  и Справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) подписанными  Заказчиком в лице уполномоченного представителя и Подрядчиком.

При отказе одной из сторон от подписания Акта в нем делается отметка об этом и Акт подписывается другой стороной.

Заказчик, в лице уполномоченного представителя, обнаруживший недостатки в работе при приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в Акте были оговорены эти недостатки.

В случаях, когда Подрядчиком работа выполнена с отступлением или с иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок, при этом окончательный срок выполнения работ остается неизменным.

5. Требования к гарантиям качества:

Гарантии качества предоставляться как на все виды выполненных работ, так и на все использованные материалы и оборудование.

Срок гарантий качества, предоставляемой Подрядчиком на выполненные работы, а также на все используемые материалы и оборудование, составляет не менее 3 лет с момента подписания акта рабочей комиссии о приёмке в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом здания гаража для стоянки пожарных автомобилей, расположенного по адресу: Красноярский край, Минусинский район, с. Знаменка, ул. Ленина, 69 А 1. При выявлении дефектов (недостатков), возникших не по вине Заказчика, в период гарантии качества Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия и составления акта, фиксирующего дефекты (недостатки), Подрядчик направляет своего представителя в срок, указанный в извещении Заказчиком.

Течение гарантийного срока прерывается на все время, со дня письменного уведомления Заказчиком об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.

Глава Знаменского сельсовета                                                                                                  О.В. Романченко

ЧАСТЬ IV. ПРОЕКТ КОНТРАКТА

ЧАСТЬ IV. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

ИКЗ : 183242500498224550100100140014299243

с. Знаменка

Минусинского района                                                                              «__»___________2018 года

Администрация Знаменского сельсовета Минусинского района Красноярского края, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главы сельсовета Романченко Ольги Владимировны, действующей на основании Устава с одной стороны, и ___________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________, действующего на основании ______, далее совместно именуемые «Стороны», на основании протокола подведения итогов электронного аукциона от «____» ____2018 года № ______ заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт)  о нижеследующем:

- Предмет контракта

1.1. Подписанием Контракта Подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту здания гаража для стоянки пожарных автомобилей, расположенного по адресу: Красноярский край, Минусинский район, с. Знаменка, ул. Ленина, 69 А, (далее - объект), а Заказчик обязуется принять и оплатить работы при отсутствии претензий к их качеству.

1.2. Подрядчик выполняет работы в строгом соответствии с Дефектной ведомостью (Приложение № 1), Локальным сметным расчетом (Приложение № 2), техническим заданием (Приложение № 3), которые определяют виды, объём работ, основные требования к работам и используемым в процессе выполнения работ материалам, являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3. Качество выполняемых работ и применяемых современных строительных материалов должны соответствовать действующим строительным нормам и правилам, техническим условиям, государственным стандартам применимым при строительстве в РФ.

- Цена контракта и порядок оплаты

2.1. Цена Контракта   составляет__________ руб._____коп.(_________________________рублей _______ копейки), в том числе НДС ___% (___________________ руб.___коп.). Для Подрядчиков, не являющихся плательщиками НДС, НДС не предусмотрен.

2.2. Цена контракта включает в себя сметную стоимость выполняемых работ, стоимость приобретаемых материалов и оборудования, все взимаемые и уплачиваемые на территории РФ налоги и сборы, другие обязательные платежи, расходы по доставке до места выполнения работ и размещению рабочих, оборудования и материалов, расходы на погрузо-разгрузочные работы, хранение всех материалов, оборудования и иного имущества, необходимого для выполнения работ, вывоз строительного мусора и другие сопутствующие расходы, необходимые для исполнения муниципального контракта.

2.3. Сумма оплаты, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя) уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.3. Источники финансирования контракта: Источник финансирования:

- субсидия из краевого бюджета в сумме __ руб.__ коп. КБК 813 0503 1520076410 414

-софинансирование из бюджета Знаменского сельсовета в сумме __ руб. __ коп.

КБК 813 0503 15200S6410 414

2.4. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. При заключении и исполнении Контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных требованиями ст. ст. 34, 95 Федерального закона № 44-ФЗ и условий, предусмотренных разделом 13 Контракта.

2.5. Форма оплаты – безналичный расчет.

Расчёт осуществляется в течение 30 дней со дня подписания акта приёмочной комиссии о приёмке в эксплуатацию законченного капитального ремонта объекта, на основании акта о приёмке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме № КС-3, выставленной счёт-фактуры, переданных согласно описи представленных документов, при условии поступления денежных средств на лицевой счет Заказчика. Аванс не предусмотрен.

2.6. При задержке предоставления Подрядчиком форм № КС-2, № КС-3 невыполнении согласованного объема работ или представления недостоверной информации, содержащейся в исполнительных документах, Заказчик вправе приостановить оплату выполненных Подрядчиком работ до устранения Подрядчиком допущенных нарушений.

2.7. Окончательный расчёт производится Заказчиком после сдачи Подрядчиком 100% выполненных работ при устранении всех выявленных дефектов, при условии поступления средств на лицевой счет Заказчика.

3. Порядок и сроки осуществления

Заказчиком приемки выполненной работы

3.1. По окончании выполнения работ Подрядчик направляет Заказчику уведомление о готовности сдать результаты выполненных работ.

3.2.  Для приемки результатов выполненных работ приемочная комиссия Заказчика в течение пяти календарных дней со дня получения уведомления Подрядчика обязана с участием уполномоченного представителя Подрядчика проверить качество и соответствие результатов выполненных работ требованиям контракта. В ходе приемки результатов выполненных работ проводится экспертиза оказанных услуг в части их соответствия условиям контракта. Экспертиза может проводиться членами приемочной комиссии своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

3.3. Подрядчик обязан направить к Заказчику своего уполномоченного представителя (ей) для участия в приемке.

3.4. При положительном заключении приемочной комиссии составляется Акт приемочной комиссии о приёмке в эксплуатацию законченного капитального ремонта объекта (далее - Акт приемки) в течение 1 (одного) календарного дня, который подписывается уполномоченными представителями Сторон и утверждается Заказчиком.

3.5. При выявлении несоответствий результатов выполненных работ, препятствующих их приемке, оформляется отрицательное заключение приемочной комиссии, содержащее перечень нарушений условий контракта. Отрицательное заключение приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии с ознакомлением уполномоченного представителя Подрядчика. В случае отказа уполномоченного представителя Подрядчика от подписания отрицательного заключения, членами приемочной комиссии делаются соответствующие записи в заключении.

На основании отрицательного заключения приемочной комиссии оформляется мотивированный отказ (двусторонний акт о выявленных недостатках (дефектах) от подписания Акта приемки, который направляется Подрядчику.

Двусторонний  акт о выявленных недостатках (дефектах) документально закрепляет факт нарушения условий муниципального контракта, в части несвоевременного выполнения капитального ремонта, в срок установленный графиком выполнения работ; факт выявленных недостатков (дефектов), при обследовании и проверке Объекта и наличие причинно-следственной связи между несвоевременным выполнением работ и наступлением последствий; факт наступления правовых последствий и установленной действующим законодательством и условиями муниципального контракта ответственности за ненадлежащее исполнение принятых обязательств по контракту.

Двусторонний акт о выявленных недостатках (дефектах) направляется Заказчиком Подрядчику вместе претензией об устранении неисполненных обязательств.

Приемочная комиссия вправе не отказывать в приемке результатов выполненных работ, если выявленные несоответствия не препятствуют приемке результатов выполненных работ и установить Подрядчику срок для устранения несоответствий (не более 5 календарных дней).

3.6. После устранения выявленных несоответствий Подрядчиком Заказчик проводит повторную приемку с участием уполномоченного представителя Подрядчика. При повторном обнаружении отступлений от Контракта, ухудшающих качество выполненных работ или иных недостатков в работе, а также в случае нарушения сроков устранения недостатков, в порядке, указанном в пункте 3.7. настоящего контракта, оформляется отрицательное заключение приемочной комиссии и мотивированный отказ от подписания Акта приемки, который направляется Подрядчику.

3.8. По окончанию приёмки работ Заказчик подписывает предоставленные Подрядчиком Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (утвержденные Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100).

3.9. Работы считаются выполненными в полном объёме с момента подписания Сторонами Акта приемки.

- Гарантии качества

4.1. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него материалов и работ устанавливается 4 (четыре) года с даты подписания Сторонами акта приемки.

4.2.	Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты (недостатки), препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

4.3. Для составления акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать на объект своего представителя в течение 10 календарных дней со дня получения сообщения от Заказчика (гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов).

При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаружения дефектов и недостатков для их подтверждения Заказчик вправе назначить экспертизу. Заключением экспертизы фиксируются выявленные (скрытые) дефекты и недостатки, устанавливаются причины и характер их образования и решается вопрос о разрешении спора в судебном порядке.

- Срок выполнения работ

- 5.1. Период срока выполнения работ начинается с даты заключения Контракта по 15 декабря 2018 года (включительно).

5.2. Начиная с 00 час. 00 мин 16 декабря 2018 г. (при нарушении сроков выполнения работ), Заказчик применяет виды ответственности (неустойка, штрафы, пени), указанные в разделе 7 контракта виды ответственности (неустойка, штрафы, пени), указанные в разделе 7 Контракта.

- Права и обязанности сторон

6.1. Подрядчик:

6.1.1. Подрядчик обязуется выполнить все работы надлежащего качества, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим муниципальным Контрактом и приложениями к нему, и сдать работу Заказчику в установленный срок.

6.1.2. Подрядчик обязан обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями (Техническое задание, локальный расчет и дефектная ведомость)

6.1.3. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ из своих материалов, своими силами и средствами. Состав материалов указывается в Спецификации. Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены другой стороне за три дня до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

6.1.4. Подрядчик не вправе привлекать для выполнения работ по настоящему Контракту субподрядчиков.

6.1.5. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности материалов, или оборудования

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы

- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

6.1.6. Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, и выполнять указания Заказчика, если это может привести к нарушению действующих норм.

6.2. Обязанности Заказчика:

6.2.2. Заказчик обязуется принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

6.2.3. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Контрактом.

6.3. Права Заказчика:

6.3.1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

6.3.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения убытков.

6.3.3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Контракта либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков

- Ответственность сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Ответственность Заказчика:

7.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, не может превышать цену настоящего контракта, указанную в п.2.1 настоящего Контракта.

7.2.2. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

(Размер штрафа включается в Контракт в виде фиксированной суммы в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042).

7.2.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства Заказчиком, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего, после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается настоящим Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.3. Ответственность Подрядчика:

7.3.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену настоящего Контракта, указанную в п.2.1 настоящего Контракта.

7.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем:

а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

7.3.3. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей.

б) 2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно)

(Размер штрафа включается в Контракт в виде фиксированной суммы в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042).

7.3.4. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения. Размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

(Размер штрафа включается в Контракт в виде фиксированной суммы в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042).

7.3.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом. Пеня устанавливается настоящим Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

7.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.5. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, не освобождает, нарушившую условия Контракта сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

- Непреодолимая сила

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств, в случае действия обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, военные действия и т.д.) при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий по настоящему контракту. В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время действия этих обстоятельств, но не более двух месяцев, на основании представленных Подрядчиком, подтверждающих документов от соответствующих компетентных органов.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по указанным причинам, должна известить другую Сторону о наступлении и прекращении действий обстоятельств непреодолимой силы в срок не позднее трех дней с подтверждением факта их действия актами компетентных органов.

- Обеспечение исполнения контракта

9.1. Условием заключения контракта является предоставление Подрядчиком обеспечения исполнения контракта. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013г.  № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на счет:

УФК по Красноярскому краю

(Администрация Знаменского сельсовета Минусинского района Красноярского края)

р/с № 40302810400003000208

в Отделении Красноярск г. Красноярск

УФК по Красноярскому краю л/с 05193018490

БИК 040407001

В случае, если предложенная цена Поставщика снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, Поставщик, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Закона о Контрактной системе. (Положение включается в Контракт в случае, если предложенная Поставщиком цена Контракта ниже на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта).

Обеспечение исполнения контракта предусмотрено в размере 107 100,00 руб. (сто семь тысяч сто) рублей 00 копеек, что составляет 5% от начальной (максимальной) цены контракта и обеспечивает надлежащее исполнение Подрядчиком всех предусмотренных настоящим контрактом обязательств, в том числе исполнение обязательств, установленных разделами 1, 2, 3, 4, 5,6,7 настоящего Контракта; в том числе надлежащее исполнение иных обязательств, предусмотренных Контрактом.

9.2. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется в форме банковской гарантии, Заказчик вправе при неисполнении либо ненадлежащем исполнении обязательств контракта обратить взыскание на всю сумму, обеспеченную банковской гарантией, при этом срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

Обеспечение контракта в виде банковской гарантии покрывает следующие случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по контракту:

а) если Подрядчик не выполнил Заказчику работы, являющиеся предметом Контракта;

б) если Подрядчик нарушил предусмотренные контрактом сроки выполнения работ;

в) если Подрядчик нарушил установленные контрактом сроки устранения обнаруженных Заказчиком недостатков в выполненных работах;

г) если Подрядчик выполнил работы, не соответствующие требованиям контракта по качеству и (или) количеству (локальный сметный расчет, дефектная ведомость);

Заказчик имеет право на бесспорное списание денежных средств со счета Гаранта, если Гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

9.3. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется в форме внесения денежных средств, Заказчик вправе при неисполнении либо ненадлежащем исполнении обязательств контракта во внесудебном порядке обратить взыскание на подлежащие уплате неустойку (штраф, пени), убытки, которые перечисляются в местный бюджет из денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта.

9.4. При предоставлении Подрядчиком обеспечения исполнения контракта в виде внесения денежных средств на счет, на котором учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, возврат Подрядчику указанных средств осуществляется Заказчиком после надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления от Подрядчика письменного требования с указанием информации о банковских реквизитах, по которым необходимо произвести возврат указанных средств.

9.5. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

- Разрешение споров

10.1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему контракту и в связи с ним Стороны примут меры к их разрешению путем переговоров. Срок рассмотрения претензии не более десяти рабочих дней.

Претензии направляются Сторонами по электронной почте, факсу, экспресс-почтой, нарочно, либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении адресату, по местонахождению Сторон, указанному в разделе 14 контракта.

10.2. При наступлении правовых последствий предусмотренных в разделе 7 контракта Заказчик, направляет Банку, выдавшему Подрядчику банковскую гарантию требование об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 08 ноября 2013 № 1005  «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона                                «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.3. Если Стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в Арбитражном суде Красноярского края.

- Порядок расторжение контракта

11.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда и в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством и положениями частей 8 - 25 статьи 95 Федерального закона 44-ФЗ.

11.2. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Информация о Подрядчике, с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта, включается в установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ (далее - Федеральный закон 44-ФЗ) порядке, в реестр недобросовестных подрядчиков.

11.3. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом Подрядчика от исполнения контракта Заказчик осуществляет закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого контракта, в соответствии с положениями Федерального закона 44-ФЗ.

Информация об изменении контракта или о расторжении контракта, размещается Заказчиком в единой информационной системе в течение одного рабочего дня, следующего за датой изменения контракта или расторжения контракта.

11.4. В случае если контракт заключен с участником закупки, с которым в соответствии с настоящим Федеральным законом 44-ФЗ заключается контракт при уклонении победителя определения Подрядчика от заключения контракта и заявке или предложению которого присвоен второй номер, Заказчик в течение трех рабочих дней с даты заключения контракта с указанным участником направляет в контрольный орган в сфере закупок информацию, предусмотренную пунктами 1 - 3части 3 ст.104 Федерального закона 44-ФЗ, а также выписку из протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в закупке или из протокола о результатах закупки в части определения Подрядчика, участника закупки, заявке или предложению которого присвоен второй номер, и иные свидетельствующие об отказе победителя определения Подрядчика от заключения контракта документы.

11.5. В случае расторжения контракта по решению суда или в случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта Заказчик в течение трех рабочих дней с даты расторжения контракта направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, информацию, предусмотренную частью 3 ст.104 Федерального закона 44-ФЗ, а также копию решения суда о расторжении контракта или в письменной форме обоснование причин одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

11.6. В случае, если победитель определения Подрядчика признан уклонившимся от заключения Контракта, Заказчик в течение трех рабочих дней с даты признания победителя уклонившимся от заключения Контракта направляет в контрольный орган в сфере закупок информацию, предусмотренную пунктами 1 - 3 части 3 ст. 104 Федерального закона 44-ФЗ, а также документы, свидетельствующие об уклонении победителя от заключения контракта.

- Срок действия контракта

12.1. Контракт, вступает в силу с момента подписания и действует по 31 декабря 2018года (включительно).

12.2. Действие настоящего контракта прекращается после полного исполнения Сторонами своих обязательств, принятых в соответствии с условиями настоящего контракта.

- Особые условия

13.1.  Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

13.1.1. если возможность изменения условий контракта предусмотрена документацией об аукционе в электронной форме и проектом контракта:

- при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий контракта;

- если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объема работы стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;

13.1.2.  если цена заключенного для обеспечения муниципальных нужд на срок не менее одного года контракта составляет или превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, указанные условия могут быть изменены на основании решения местной администрации;

13.1.3. изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;

13.1.4. в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом(по методике сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены контракта утверждённой постановлением Правительства РФ от 28 ноября 2013 № 1090 «Об утверждении методики сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены контракта»);

13.1.5. В установленных пунктом 6 части 1 статьи 95 Закона случаях принятие Заказчиком решения об изменении контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и количества товара.

13.1.6. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены пунктом 6 части 1 статьи 95 Закона и обусловливают невозможность исполнения Заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, Заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (в том числе продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), и (или) по которому поставщиком (подрядчиком, исполнителем)   обязательства исполнены.

13.2. При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае изменения правового статуса, банковских реквизитов, руководителя одной из Сторон, она, в течение трех рабочих дней обязана проинформировать другую Сторону об изменениях и организации-правопреемнике с направлением письменного соглашения о соответствующих изменениях.

13.3. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком  допускается выполнение работ, поставка товара, или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр контрактов, заключенных Заказчиком.

13.4. Стороны обязуются не разглашать и не передавать третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, затрагивающих совместную деятельность Сторон в рамках настоящего контракта, иначе как с письменного согласия обеих Сторон. Подрядчик не вправе публиковать информацию, касающуюся объекта, в средствах массовой информации и сети Интернет без письменного разрешения Заказчика.

13.5. Настоящий контракт заключён в электронной форме на электронной торговой площадке «Сбербанк-АСТ» http://www.sberbank-ast.ru и подписан электронной цифровой подписью каждой из Сторон, в соответствии с требованиями Федерального закона от 06 апреля 2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

13.6. К настоящему контракту прилагаются:

- Дефектная ведомость (Приложение № 1);

- Локальный сметный расчет (Приложение № 2);

- Техническое задание (Приложение № 3);

14. Антикоррупционная оговорка.

  - При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

  - При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего контракта законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

  - В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи, соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

  - В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также, действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

  - В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от запрещенных настоящим Контрактом действий и/или неполучения другой стороной в установленный законодательством срок подтверждения, что произошло или не произойдет, другая сторона имеет письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Контракт в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

15. Юридические адреса сторон.

| Заказчик: Администрация Знаменского сельсовета 662624, Россия, Красноярский край, Минусинский район, с. Знаменка, ул. Пролетарская 58 ИНН 2425004982 КПП 245501001 Отделение Красноярск г. Красноярск расчётный счёт № 40204810400000000639 БИК 040407001 контактные тел.: 8(39132) 74-2-36 эл. почта: znamenka_selsovet@mail.ru Глава _______________/ О.В. Романченко/ | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |

Приложение №1

К муниципальному контракту

№ от

Дефектная ведомость

Приложение №2

К муниципальному контракту

№ от

Локально сметный расчет

Приложение №3

К муниципальному контракту

№ от

Техническое задание

ЧАСТЬ V. Обоснование начальной (максимальной) цены Контракта

«Капитальный ремонт здания гаража для стоянки пожарных автомобилей»

Начальная (максимальная) цена контракта определена в соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ от 02 октября 2013 № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» проектно-сметным методом на основании Локального сметного расчета «Выполнениеработ по капитальному ремонту здания гаража для стоянки пожарных автомобилей»

по адресу: Россия, Красноярский край, Минусинский район, с. Знаменка, ул. Ленина, 69А, составленного в соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ и специальных строительных работ, утвержденными в соответствии с компетенцией федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 2 142 000,00 руб. (Два миллиона сто сорок две тысячи) рублей 00 копеек.

Глава Знаменского сельсовета                                                                             О.В. Романченко

ЧАСТЬ VI. Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе

- Общие положения

  - Для участия в аукционе в электронной форме (электронном аукционе) участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в электронном аукционе.

  - Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных настоящей документацией даты и времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе заявок.

  - Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе.

  - Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих первые и вторые части заявки, предусмотренные частями 3 и 5 статьи 66 Закона о Контрактной системе и п.28 Части II. Информационная карта электронного аукциона настоящей документации. Указанные электронные документы подаются одновременно.

  - Документы и информация, направляемые в форме электронных документов участником электронного аукциона, должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такого аукциона, в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (в актуальной редакции).

  - Заявка на участие в электронном аукционе и все документы, относящиеся к заявке, должны быть выполнены на русском языке. Любые вспомогательные документы, представленные участником закупки, могут быть составлены на другом языке, если такие материалы сопровождаются надлежащим образом заверенным точным переводом на русский язык.

  - Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, должны иметь четко читаемый текст. Сведения, содержащиеся в заявке на участие в электронном аукционе, не должны допускать двусмысленных толкований.

- Инструкция по заполнению первой части заявки

  - В первой части заявки участник аукциона должен в произвольной форме указать следующую информацию:

    - конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на Товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения Товара.

  - Основные требования к Товару указаны в разделе 2 «Перечень, количество, технические характеристики Товара» части III «Техническое задание».

  - Участником аукциона могут быть предложены к поставке Товары по своим характеристикам, не уступающие заявленным в аукционной документации.

  - Конкретные показатели, характеристики Товара, представляются в отношении каждого вида (типа) Товара в соответствии с требованиями, установленными в разделе 2 «Перечень, количество, технические характеристики Товара» части III «Техническое задание».

  - При описании Товара могут быть использованы только общепринятые обозначения и сокращения.

  - Участник закупки в заявке при описании характеристик Товара требования к которым установлены в:

    - графе «значения показателя (характеристики), которые не могут изменятся»:

- сведения о показателях, предоставляет без изменения значений показателей (неизменными);

    - графе «минимальное значение показателя и/или максимальное значение показателя»:

- сведения о показателях предоставляет в виде конкретных значений показателей.

  - В случае, если в графе «минимальное значение показателя и/или максимальное значение показателя» указаны требования к техническим характеристикам Товара в сочетании со словами «диапазон» или «в диапазоне», то участник аукциона в своей заявке должен указать конкретное значение параметра в виде диапазона, соответствующего требованиям Заказчика, т.е. входящего в требуемый диапазон:

    - при указании минимальных и максимальных границ допустимых диапазонов со словами «не менее» и «не более» пограничные значения включаются в возможные значения диапазонов;

    - при указании минимальных и максимальных границ допустимых диапазонов со словами «более» и «менее» пограничные значения не включаются в возможные значения диапазонов;

    - при указании минимальных и максимальных границ допустимых диапазонов со словами «не ниже» и «не выше» пограничные значения включаются в возможные значения диапазонов.

  - Значения, указанные со знаком «±», «+/-» означают допустимые отклонения в параметре и могут указываться как со знаком «±», «+/-», так и в виде конкретного значения.

  - В случае указания в графе «минимальное значение показателя и/или максимальное значение показателя» требований к техническим характеристикам Товара без сопровождения их словами «диапазон» или «в диапазоне», по указанным параметрам (характеристикам) Товара должно быть указано конкретное значение показателя в виде конкретного числа:

    - «не более» означает меньше установленного значения или включает крайнее максимальное значение; «не менее» означает больше установленного значения или включает крайнее минимальное значение; «до» означает меньше установленного значения или включает крайнее максимальное значение; «от» означает больше установленного значения или включает крайнее минимальное значение; «более» означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение; «менее» означает меньше установленного значения и не включает крайнее максимальное значение; «больше» означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение; «меньше» означает меньше установленного значения и не включает крайнее максимальное значение; «свыше» означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение; «не ниже» означает больше установленного значения или включает крайнее минимальное значение; «не выше» означает меньше установленного значения или включает крайнее максимальное значение; «выше» означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение; «ниже» означает меньше установленного значения и не включает крайнее максимальное значение; «превышает, превышать» означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение; «не превышает, не превышать» означает меньше установленного значения и включает крайнее максимальное значение;

    - применение символов: «≤» означает меньше установленного значения или равно установленному значению; «≥» означает больше установленного значения и или равно установленному значению; «>» означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение; «<» означает меньше установленного значения и не включает крайнее максимальное значение;

    - сочетание предлогов «от…до» означает, что участнику закупки необходимо указать конкретное значение из диапазона, при этом пограничные показатели включаются в допустимый диапазон значений показателя;

    - применение символа «–» разделяющего допустимые значения показателя означают, что участник аукциона должен указать одно значение из указанного диапазона.

  - В случае перечисления в графе «минимальное значение показателя и/или максимальное значение показателя» допустимых значений показателей через «точку с запятой», участник закупки должен указать одно конкретное значение по своему выбору. В случае перечисления допустимых значений показателей через символ «/», участник закупки должен указать одно конкретное значение по своему выбору. В случае если прописано требование «или», «либо», то данные союзы нужно трактовать, как знак альтернативности понятий, то есть следует выбрать одно значение из нескольких предложенных.

  - При описании показателей, допустимые значения которых указаны в графе «минимальное значение показателя и/или максимальное значение показателя» Таблицы 1 Технического задания, не допускается использование слов «не более», «не менее», «до», «от», «более», «менее», «или», «либо», «выше», «ниже», «больше», «меньше», «шире», «уже», «свыше», «около», «превышает», «не превышает», «может быть», «должно быть», «соответствует», «в полном соответствии» и символов «<», «>», «≤», «≥», а также описание характеристик в виде неконкретных значений (чисел). Исключение составляют показатели (характеристики), при описании которых Заказчиком используются слова «диапазон» или «в диапазоне», т.е. которые должны быть представлены в виде диапазонного значения.

  - В случае использования Заказчиком при описании Товара значений показателя, не предусмотренных настоящей Инструкцией, такой показатель не подлежит конкретизации.

  - В случае если первая часть заявки на участие в электронном аукционе не содержит конкретные показатели Товара, предполагаемого к поставке, или содержит конкретные показатели Товара, не соответствующие значениям, установленным в документации, такая заявка не допускается комиссией к участию в электронном аукционе на основании части 4 статьи 67 Закона о Контрактной системе.

  - Ответственность за достоверность сведений о конкретных значениях показателей Товара, Товарном знаке (его словесном обозначении), знаке обслуживания, фирменном наименовании, патентах, полезных моделях, промышленных образцах, наименовании страны происхождения Товара, указанного в первой части заявки на участие в аукционе, несет участник аукциона.

  - В первой части заявки наименование участника закупки не указывается.

  - Применение в электронных документах скрытых листов, столбцов, строк, текста и т.п. не допускается. Аукционной комиссией будет рассматриваться только информация, содержащаяся в заявке на участие в аукционе, которая отображается по умолчанию непосредственно при открытии электронного документа (т.е. не требует открытия других листов (неактивных или скрытых в формате MS Excel), скрытых столбцов и строк, изменения цвета текста на любой другой, обеспечивающий его читаемость и т.п.). В случае, если участнику закупки необходимо при формировании заявки на участие в аукционе оформить документ в формате MS Excel, то в каждом отдельном документе данного формата вся информация и сведения должны содержаться только на одном листе, открывающемся по умолчанию. При необходимости участником размещения заказа оформляется новый документ формата MS Excel.

- Инструкция по заполнению второй части заявки

  - Во второй части заявки Участник размещения заказа должен в произвольной форме указать сведения, а также приложить документы, предусмотренные п. 28 Части II. Информационная карта электронного аукциона настоящей документации.

  - Для корректного формирования Контракта рекомендуем во второй части заявки указывать банковские реквизиты участника закупки.

  - Предоставляемые в составе заявки электронные копии документов должны быть читаемыми и чёткими.

Действие раздела 9 не распространяется на Подрядчика, являющегося казенным учреждением